아리수 음수대 현장조사 결과보고서

등록번호	현장민원과-10859

결재	주무관	현장민원과장
	곽미숙	07/01 이상봉

	명에 의하여 아리수 음수대 점검관련 공공기관에 출장하여 담당자 합동 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2015. 07. 01.
복명자 : 시설7급 곽미숙, 전기운영 7급 신태권

복 명 내 용
조사일시	2015. 06. 29. ~ 6. 30.
건 명	아리수 음수대 점검 결과 보고서 (강동구청, 강동구의회, 잠실4동 주민센타, 장지동 주민센타)
내용	우리사업소 관내 음수대 설치 공공기관을 방문하여 음수대 추가설치 및 실태를 점검하고, 결과를 붙임과 같이 보고합니다. 1. 방문장소 ○ 강동구청(성내동 성안로 25길) - 음수대 설치 2대 ○ 강동구의회(성내동 541번지) - 음수대 설치 1대 ○ 잠실4동 주민센타(신천동 133번지) - 음수대 설치 4대 ○ 장지동 주민센타(문정동 114-4) - 음수대 설치 5대 2. 점검내용 ○ 주민센타 음수대 추가 설치 수요 및 설치 실태 조사 - 음수대 설치현황 (설치 및 철거, 실제수량 등) - 추가 설치 수요 조사 (설치위치 및 요구수량 등) - 높낮이 적정 여부 - 설치 위치 부적정 수량 (화장실, 개수대 등)
비 고

※ 붙 임 : 1. 공공기관 음수대 관리점검 복명서 1부.

2. 아리수 음수대 관리카드 4부.  끝.