소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	용산소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소방용수시설 원상복구 완료 알림(349호)

1. 재난관리과-4525(2015.6.17.)호 「소방용수시설 원상복구에 따른 확인지

시(349호)」와 관련입니다.

2. 우리서 관리·운용 중인 소방용수시설의 원상복구 및 현장확인이 완료되어 다음과 같이 결과를 알려드리니, 현장활동에 참고하시기 바랍니다.

▶ 확 인 대 상 : 지상식소화전 349호

▶ 고 장 일 자 : 2015. 4. 20(금)

▶ 보수완료일자 : 2015. 6. 19(금)

▶ 현장확인내용 : 보수완료상태 및 출수확인한바 양호

▶ 위 치 : 녹사평대로11길 36(신동아 쇼핑센터 주차장 앞)

▶ 비 고 : 보험회사(삼성화재)로부터 원상복구 통보

붙임 : 소방용수시설 현장확인 사진 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,이태원119안전센터장,후암119안전센터장,이촌119안전센터장,서빙고119안전센터장
담당자	권택순		대응총괄팀장	윤진욱		재난관리과장	전결 07/01 김종구
협조자
시행	재난관리과-4936	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울특별시 용산구 한강대로 167(한강로2가)	/
전화	02-796-3596	/전송	02-749-1911	/	tssindong@seoul.go.kr	/	대시민공개