	도봉소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2015년 소화전 신설 및 보수 완료에 따른 검수 결과 알림

1. 재난관리과-3565(2015.6.18.)호『소화전 신설,보수 현황 통보에 따른 검수지시』와 관련입니다.

2. 2015년 소화전 신설 및 보수가 완료됨에 따라 검수 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

가. 조사일자 : 2015. 6. 21.(일)

나. 대    상 : 3개소(보수 2, 신설 1)

다. 검 수 자 : 이춘태대장외 4명(펌프차 탑승대원)

라. 검수내역

◯ 소방용수시설 전실 및 외부상태 이상 여부

◯ 소방용수시설 스핀들 작동 및 각종 부품 불량 여부

◯ 지하식 소화전 스탠드파이프 연결을 통한 결합 여부

◯ 수압 및 심도·높이 확인

◯ 작동 및 공사마무리(포장 등) 상태 등

붙임  1. 소방용수시설 검수조서(현장대응단) 1부.  끝.

	현장대응단장
★담당자	김운		지휘3팀장	오용규		현장대응단장	07/01 이재홍
협조자
시행	현장대응단-4506	(		)	접수		(		)
우	132-020	서울 도봉구 방학동 708 도봉소방서	/
전화	02-3493-1991	/전송		/	20150115103@seoul.go.kr	/	대시민공개