서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	먹는물공동시설 점검결과(2015. 2/4분기) 제출 요청

1. 생활보건과-6115(2015.3.17.)호와 관련입니다.

2. 먹는물공동시설 관리요령(환경부훈령 제1113호) 및 우리시 2015년 먹는물공동시설 관리계획에 의하여 ‘먹는물공동시설 검사결과 등의 보고’를 매 분기 종료 후 다음 달 말일까지 환경부에 보고하여야 함에 따라 각 자치구 및 시설관리부서에서는

3. 2015. 2/4분기 먹는물공동시설 점검결과 및 먹는물 관리시스템 입력자료를 붙임 서식에 의거 작성 후  2015. 7.15(수)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

4. 아울러, 아래의 관리등급 분류에 따른 연간 수질검사 횟수 및 검사항목 등을 참고하시어 먹는물공동시설 관리업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

□ 관리등급 분류별 수질검사 횟수 및 검사항목 등

○ 관리등급 분류 : 전년도 수질검사결과(6회)의 부적합 횟수를 기준으로 등급 분류

(수질검사 미실시 시설은 등급 분류 보류)

관리등급	안심	양호	주의	우려
부적합횟수	0회	1회	2회	3회 이상

○ 수질검사 횟수 및 검사항목

분기별	검사기관	검사항목	검사횟수
1/4분기	자치구 보건소	6개항목	1회/분기
2/4분기	보건환경연구원	46개항목	1회/분기
3/4분기	자치구 보건소	6개항목	1회/분기
4/4분기	자치구보건소	6개항목	1회/분기

○ 시설별 관리등급에 따른 수질검사 횟수

관리등급	안심	양호	주의	우려
수질검사 횟수	3회	4회	6회	8회
	1/4분기 검사제외	매 분기별 검사	3/4분기 매월 검사	- 1/4분기, 4/4분기 : 각 1회, 6개항목 - 2/4분기(매월 검사 : 1회 46개, 2회 6개항목) - 3/4분기(매월 검사 : 3회, 6개항목)

※ 등급분류 보류 시설은 연 6회 실시

붙임  1. 먹는물공동시설 점검결과(2015. 2/4분기) 보고 서식 1부.

2. 먹는물 관리시스템 수질검사 입력자료 양식 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	중부공원녹지사업소장(공원운영과장),서울대공원장(조경과장),종로구청장(공원녹지과장),광진구청장(공원녹지과장),동대문구청장(공원녹지과장),중랑구청장(공원녹지과장),성북구청장(공원녹지과장),강북구청장(푸른도시과장),도봉구청장(공원녹지과장),노원구청장(공원녹지과장),은평구청장(공원녹지과장),서대문구청장(푸른도시과장),마포구청장(공원녹지과장),양천구청장(공원녹지과장),강서구청장(공원녹지과장),구로구청장(공원녹지과장),금천구청장(공원녹지과장),동작구청장(공원녹지과장),관악구청장(공원녹지과장),서초구청장(공원녹지과장),강남구청장(공원녹지과장),송파구청장(공원녹지과장),강동구청장(푸른도시과장),국립공원관리공단이사장,(북한산국립공원사무소장, 북한산국립공원도봉사무소장)
주무관	구정아		공중위생팀장	박난숙		생활보건과장	07/05 구장회
협조자
시행	생활보건과-327	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 태평로1가 서울시청 생활보건과(4층)	/
전화	02-2133-7673	/전송	02-2133-0727	/	koogoo@seoul.go.kr	/	대시민공개