	용산소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	전통시장 보이는 소화기함 설치 결과 및 유지관리 철저 알림

1. 관련근거

○ 본부 예방과-10900(2015.5.1.)호“전통시장 소방안전대책 강화 계획 알림”

○ 예방과-11191(2014.9.25.)호 “전통시장 재난위치 표지판 설치 완료 보고(시달)”

○ 예방과-6061(2015.6.4.)호 “전통시장 화재예방을 위한 보이는 소화기함 설치 계획 알림”

○ 예방과-7434(2015.7.7.)호 “전통시장 화재예방을 위한 보이는 소화기함 추가 설치 완료 보고”

2. 위와 관련 전통시장에 대하여 시장 상인이 화재초기에 적극적이고 주도적으로 대응할수 있도록 추진 완료한 보이는 소화기 설치 결과를 다음과 같이 알려 드리니, 각 안전센터는 유지관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 보이는 소화기함 총괄 설치현황

합계	기존설치 (2014년)	신규설치 (2015년)	비고
16개소	7개소	9개소	소화기 64개

나. 설치현황 : 9개소(전통시장 8개소, 유사시장 1개소)

연번	관할	시 장 명	형 태	기존 설치	신규 설치	합계	비고
1	이태원	이태원시장	건물형	1	1	2
2	이태원	보광시장	건물형	1	1	2
3	후암	후암시장	골목형	1	1	2
4	후암	신흥시장	건물형	1	1	2
5	이촌	용문종합시장	골목형	1	1	2
6	이촌	용문시장	골목형	0	1	1
7	서빙고	이촌종합시장	골목형	1	1	2
8	한강로	만리시장	건물형	1	1	2
9	이태원	제일시장	건물형	0	1	1	유사시장

다. 관리운영 : 각 안전센터

○ 시장 관계자가 주관하여 자율적으로 관리 유지토록 교육 및 홍보

○ 전통시장 화재예방순찰 등 순찰시 현장확인

라. 보이는 소화기함 활용 사례 제출 : 사용 후 5일 이내

⇒ 제출서식 : 붙임참조

붙임 : 1. 전통시장 소화기 보관함 설치 위치도(기존설치) 각 1부.

2. 전통시장 보이는 소화기함 설치 위치도(신규설치) 각 1부.

3. 보이는 소화기 활용 사례 제출 서식 1부.  끝.

	예방과장
수신자	소방행정과장,재난관리과장,현장대응단장,이태원119안전센터장,후암119안전센터장,이촌119안전센터장,서빙고119안전센터장
담당자	정인주		예방팀장	정상천		예방과장	07/07 이은와
협조자
시행	예방과-7447	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울특별시 용산구 한강대로 167(한강로2가)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-792-2119	/전송	02-749-1977	/	jinju73@seoul.go.kr	/	대시민공개