서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	(주)서남환경 대표이사 박용상
(경유)
제목	(서남) 현대화시설 전력공급 보고건 회신

1. 서남운영1-2015-296호(2015.6.12) 「서남 고도 및 현대화사업 관련 전력 공급 보고」와 관련입니다.

2. 현대화시설 전력공급시 하수도 시설기준에 적합하게 예비변압기를 확보할 수 있도록 운영하고, 전기안전공사 등 전문기관의 정기적인 안전진단 및 정비를 실시하여 안전한 전기공급에 만전을 기하시기 바랍니다.

붙임 : 1. 서남 현대화시설 전력 공급 검토 보고 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	안종필		물재생기전팀장	황철호		물재생시설과장	07/09 이철해
협조자
시행	물재생시설과-9379	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 8층	/
전화	02-2133-3838	/전송	02-2133-1043	/	ajp66@seoul.go.kr	/	대시민공개