문서번호	시설과-4090
결재일자	2015.7.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
이재균		조대복	07/10 공헌구
협조

큰물새장 외 1개소 기계설비 점검결과 보고

2015.07

서울대공원

(시설과)

큰물새장 외 1개소 기계설비 점검결과 보고

대공원 내 운영 중인 기계설비 중 큰물새장, 주보일러실의 기계

시설물 설비를 점검하고 아래와 같이 보고합니다.

□ 점검개요

○ 점검일 : 2015.7.8. ~ 7.9.

○ 점검자 : 시설과 이재균, 준공무직 기계반장 권태등

□ 점검대상 및 점검결과

○ 큰물새장 주폰트 공급 및 배수 밸브

- 위    치 : 큰물새장 기계실

- 규    격 : D250×1개소(공급밸브), D350×1개소(배수밸브)

- 점검결과

‧ 장기사용으로 인한 노후 정도가 심하여 밸브 개폐 작동이 어려운(100%개폐불능)

상태로 용수(잡용수)의 낭비를 막기 위하여 시급한 교체가 필요함.

○ 주보일러실 전기온수기

- 위    치 : 주보일러실 기계실 내

- 규    격 : 300ℓ(전기온수기 – 옥내용)

- 용    도 : 현업근무자 작업 후 위생 관리

- 제작년도 : 2001년 9월

- 점검결과 : 장기사용에 따른 노후로 내부 누수 발생(작동불능 상태)

※ 조달청 물품 내용연수 : 온수기 - 8년

<현장 사진>

큰물새장 주폰드용 배수밸브(350A) 사진	큰물새장 주폰드 용수 공급밸브(250A) 사진
주보일러실 급탕용 전기온수기 사진

□ 조치 의견

○ 상기와 같이 밸브 고장으로 인하여 용수(잡용수)가 낭비되고 있으며, 현업근무자 근무장소 환경 설비인 전기온수기 고장으로 직원의 불편이 야기되고 있어 이를 해소하기 위하여

- 큰물새장 주폰드 공급․배수밸브 각 1개소 및 주보일러실내 전기온수기의 시급한 교체가 필요함으로 현재 시행 중인 “2015년 서울대공원 기계시설물 유지보수공사(연간단가)”에  추가하여 공사 시행하고자 함.

□ 소요예산

○ 소요예산 : 약15,000천원

-예산과목 : 서울대공원, 공원이용시민만족도 향상, 산림내 이용시설 및 조경관리 강화, 공원시설물 유지보수 및 정비, 시설비.   끝.