문서번호	기술심사담당관-12027
결재일자	2015.7.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
전문관		설비심사팀장	기술심사담당관
임태수		임철수	07/10 김홍길
협조
	실무사무관		여인웅

「서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업」

설계심의 사후평가 실시결과 보고

2015.  7.

기술심사담당관

「서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업」

설계심의 사후평가 실시결과 보고

설계심의 사후평가 시행계획에 따라 서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업에 대한 설계심의 사후평가와 현장점검을 병행 실시하고 그 결과를 보고드림.

□ 개  요

○ 시행근거

- 서울특별시 건설기술심의위원회 조례 제11조 제2항

- 설계심의 사후평가 시행계획 (기술심사담당관-8443 ′15. 5.11)

- 2015년 설비분야 설계심의 사후평가 세부 시행계획 (기술심사담당관-11195 ′15. 6.25)

○ 평가대상 선정기준

- 설계심의 또는 자문을 받은 총공사비 50억원이상 건설공사중 기술지도가 가능한 공정 30~70%인 현장

○ 평 가 일 : 2015. 7. 9.(목) 14:00

○ 평가대상 : 1건

공 사 명	공사개요	공사비 (억원)	공사기간	시 공 사	시행기관	공정율
서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업	- 분뇨처리시설 ․4,000톤/일 신설 상부 공원화	635	12.11 ~16. 6.	대림산업㈜	도시기반시설본부 설비부

□ 평가내용

○ 설계심의 지적사항 이행실태 점검(이행여부, 적정성 등)

○ 시공․품질관리, 안전․환경관리, 교통․보행관리 등

○ 설계․시공 관련 기술지도 및 자문, 공사장 관리실태 점검

□ 평가방법

○ 전문 분야별 평가단을 구성 시공실태 등에 대한 절대평가 실시

○ 설계심의 지적사항 이행실태 및 공사장 현장 점검 실시

□ 평가단 구성

연 번	분 야	소 속	직 위	성 명	비 고
1	플랜트	㈜이에스에스콤	상 무	도유봉
2	플랜트	삼인이에스	대 표	조춘식
3	전기계측	㈜삼진일렉스	기술고문	신기채
4	상하수도	한국종합기술	상 무	도중호
5	토목시공	한국시설안전공단	처 장	황인백

□ 평가결과

구 분 공 사 명	위원별 평가 내역					총점	최종평가
	도유봉 (플랜트)	조춘식 (플랜트)	신기채 (전기계측)	도중호 (상하수도)	황인백 (토목시공)	평점	(A～D)
서남분뇨처리시설 증설 및 현대화 사업	90	92	92	89	91	454	B
						90.8

□ 평가결과 조치

○ 평가결과 및 공사장 점검 지적사항 사업시행부서에 통보하여 시정조치

○ 설계심의 지적내용의 타당성을 검토하여 향후 설계심의시 참고

붙 임  1. 설계심의 사후평가 회의록 1부.

2. 설계심의 사후평가 총괄표 1부.

3. 설계심의 사후평가서 1부.

4. 공사장 관리실태 점검결과 1부.

5. 사후평가 현장 사진첩 1부.   끝.