문서번호	물재생과-2816
결재일자	2015.7.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	물재생과장
김상헌	박종석	07/13 김일운

2처리장 종침 반송배관 점검보고

2015.07.13

물재생과

2처리장 종침 반송배관 점검보고

□ 날짜 : 2015.07.13

□ 장소 : 2처리장 종침 4-2계열 반송배관

□ 기기명 : 종침 4-2계열 반송배관

□ 원인 : 장시간 사용으로 배관의 천공현상 발생

□ 내용 : - 종침 반송펌프에서 인발한 반송오니를 이송시키는 배관으로

장시간 사용으로 인한 배관의 천공발생으로 인한 누수발생

- 신속히 교체바라며 배관 파손시 큰 문제를 일으킬수 있습.

※ 첨부 : 사진.