문서번호	도시철도사업부-6202
결재일자	2015.7.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	경전철1과장	도시철도사업부장		시설국장
협 조
	안전관리과장
	경전철2과장

- 우이-신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업 -

공사장 조명 설치 및 관리 개선방안 보고

2015. 07

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

- 우이-신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업 -

공사장 조명 설치 및 관리 개선방안 보고

우이신설 경전철  토목 본체 구조물이 완료된 후 후속 공사(건축, 궤도, 시스템)가 활발히 추진되고 있으나, 공사장 조도 부적정으로 안전사고발생 우려 및 안전점검 반복지적되고 있어 민간사업시행자와 합동으로 개선방안을 마련하여 보고 드림.

□‘공사장 조명 설치 및 관리’개선방안 마련 합동회의

○ 회의일시 : ´15. 7. 13(월) 14:00~15:00, 도철회의실(9층)

○ 참 석 자 : 경전철 1․2과장, 주무관(4), 우이경전철(공사팀장, 건설사업단장),    토목(1~4공구)․궤도․시스템 분야 현장소장

□ 공사장 조명 관리실태

○ 공사용 조명 설치 및 관리 책임 및 비용부담 불분명

- 선행공정(토목)에서 조명 설치 및 유지관리하고, 후속공정(건축, 궤도, 시스템)은   공구별로 상이하게 전기요금이나 시설비를 부담하고 있음

□ 공사조명(토목 : 설계반영/설치, 건축 등 : 미반영/설치, 궤도 : 반영/설치, 시스템 : 미반영/-)

- 일부 공구에서 토목과 후속공정 간의 전기요금 부담에 따른 갈등 발생

공구명	조명 관리 현황	비고
1공구	◦조명시설 설치 및 관리* 주체 : 토목 - 차량기지 : 후속공정(궤도)에서 계량기 별도설치하여 전기요금 분담
2공구	◦조명시설 설치 및 관리 주체 : 토목 - 정거장 : 후속공정(건축)에서 계량기 별도설치하여 전기요금 분담
3공구	◦조명시설 설치 및 관리 주체 : 토목 - 각 분야별 전기요금 분담 없음(토목공사가 6월 완료, 아직 미결정)
4공구	◦조명시설 설치 및 관리 주체 : 토목(전기요금만 분담) - 각 분야별 전기요금 분담 비율 결정(매월 전기배분 회의시 결정)

* 조명 설치 및 관리 주요 내용 : 전기 요금, 전공 인력비, 안전점검 수수료, 기타 재료비 등

□‘공사장 조명 설치 및 관리방법’결정

○ 조명시설 설치 및 관리주체

시설구분	유지관리용 조명 (구조물 완료구간의 관리)	공사용 조명 (각 분야별 공사용 시설)	비고
설치관리	토 목	각 분야별 공사(토목, 건축, 궤도, 시스템)

○ 관리주체 및 비용부담 결정

- 민간사업자[우이신설 경전철(주)] 책임 하에 각 분야별(토목, 건축, 궤도, 시스템)과 함께 작업장 인수인계서 또는 합의서 작성하여 유지관리조명과 공사용 조명의 설치 및 관리주체와 비용부담 등에 대하여 명확히 결정

○ 조명시설 관리주체에게 안전관리 책임 부여

- 합동회의 결정내용 공문 통보일 이후 분야별 공사중 조도 기준(75Lux) 미준수로 인한 안전관리 점검 지적(부실벌점 부과) 또는 안전사고 발생시 공사용 조명시설 관리주체가 모든 책임을 부담

○ 조명시설 관리계획 수립․제출

- 민간사업자[우이신설 경전철(주)] 는 유지관리 및 공사용 조명시설 설치․관리계획을 수립하여 책임감리원 검토를 거쳐 주무관청 제출(´15.7.20한)

□ 조치 계획

○ 조명시설 개선에 따른 집중점검 등 안전관리 강화

- 공사장 조도관리를 강화(일상점검 ⇨ 집중점검)하고, 조도 부적정(75Lux) 할 경우 원칙적으로 공사중지 및 행정조치(부실벌점 부과 등)

※ 일상점검 : 업무담당, 법인(공사관리팀), 책임감리, 시공사 점검결과 안전방(카톡) 등록

※ 집중점검

- 1차 : 사업시행자, 책임감리원, 현장소장 합동 점검     ⇒ ´15.7.20(월)

- 2차 : 주무관청, 사업시행자, 기술지원감리원 합동 점검 ⇒ ´15.7.22(수)

- 3차 : 주무관청(도철사업부, 안전관리과) 합동 점검     ⇒ ´15.7.24(금)

붙  임 : 조명시설개선 합동회의 사진 및 참석자 명단 1부.  끝.