소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	은평소방서
수신	은평구청장(토목과장)
(경유)
제목	도로확장 관련 지장시설물 이설 요청에 대한 회신

1. 소방 행정발전에 협조하여 주시는데 대하여 감사드리며 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 은평구청 토목과-11383(2015.07.20.)호 『은평뉴타운내 도로확장 관련 업무협조 요청』와 관련하여 귀 청에서 요청하신 도로확장으로 인한 은평뉴타운내 메트로프라자 주변 지상식 소화전 이설관련 건에 대하여 아래와 같이 이설 조건을 통보하오니 업무에 참고하시고, 공사 시행사에 아래 내용을 숙지토록 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 위     치 : 은평구 진관동 67-1번지

나. 이설소화전 : ********************

다. 이설내용 : 도로확장 관련 공사에 따른 지상식소화전 위치 조정

라. 허가조건

○ 이설에 따른 모든 비용은 원인 행위자가 부담하기로 함(수도법71조 의거)

○ 소화전을 기존위치에서 현장상황에 맞게 이설(형식변경 가능)

○ 이설공사시 시민의 보행에 지장이 없도록 설치하여야 함

○ 이설공사 진행시 관련기관(서부수도사업소 등)의 관계규정을 준수하여, 소방기본법 제10조 및 동법 시행규칙 제6조 규정에 의거 완벽한 시공을 하여야함

○ 이설공사 완료 후 소화전의 기능상 이상유무를 검수받아야 함

마. 소방용수시설을 손상 , 파괴 , 철거 또는 그밖의 방법으로 그 효용을 해한 경우 소방기본법 제50조(5년이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금)에 의거 불이익 처벌을 받게 되므로 공사로 인한 하자가 발생되지 않도록 유의하시고,

바. 이설완료 시 결과를 사진등을 첨부하여 은평소방서 재난관리과로 통보 바랍니다.

붙 임  소방용수관리카드 1부.  끝.

	은평소방서장
★담당자	박기훈		대응총괄팀장	지정현		재난관리과장	전결 07/20 김지수
협조자
시행	재난관리과-5261	(		)	접수		(		)
우	122-200	서울 은평구 통일로 962(진관동 120)	/
전화	02-357-1119	/전송	02-382-1149	/	pkh20@seoul.go.kr	/	대시민공개