서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	(주)KIMG 대표 김세윤
(경유)
제목	서울역버스환승센터 시설물 유지관리 철저

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리시와 협약을 체결하여 귀사에서 유지·관리하고 있는 서울역버스환승센터에 대한 7월 21일 야간점검 결과, 귀사의 시설물 관리가 원활하지 못해 환승센터를 이용하는 시민들의 불편을 초래하고 있어 다음과 같이 시설물 점검을 지시하오니 자체 점검을 실시하고 점검결과 및 대책을 2015.7.27.(월)까지 제출하시기 바랍니다.

가. 점검대상 : 서울역버스환승센터 승차대 시설물

나. 점검내용

- 가로등 및 파워글래스 등 전기점검

- 승차대 및 휀스 등 시설물 파손, 부식상태

- 시설물 청소 및 바닥 물청소 상태

- 노선도 등 부착물 관리상태 등.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이민호		중앙차로팀장	이병운		교통운영과장	07/22 강진동
협조자
시행	교통운영과-14225	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 1동 교통운영과	/
전화	02)2133-2476	/전송	02)2133-1054	/		/	대시민공개