투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	터널형방음벽 상부 점검시설 설치 등 검토의견 제출

1. 토목부-15001(2015.7.20.)호와 관련입니다.

2.“남부순환로(개봉역앞)구조개선공사”와 관련, 터널형방음벽 상부 점검통로 설치(요청)건에 대하여 재검토 한 바, 해당 시설물 점검 및 청소 등 유지관리를 위하여 설치가 필요함을 알려드리니 조치하여 주시고

(※ 서부트럭터미널앞 지하차도공사 설치분 참조, 사진참조)

3. 아울러, 강서 교량보수과-5307(2013.7.18.)호로 의견 제출한 터널형방음벽 상부에 겨울철 쌓인 눈(雪)이 차도로 낙하할 경우 우려되는 안전사고 발생에 대한 대책이 이행되지 않았으니(일부 구간은 띠녹지 조성으로 조치완료 됨, 사진참조) 이에 대한 대책을 강구(조치)하여 주시기 바라며

4. 또한 지하차도 U-type구간 터널방음벽은 누수현상 발생이 잦으니 현장조사 후 필요시 보완조치(정비)하여 주시기 바랍니다(※ 강우시 합동점검 요망).

붙임 : 현황사진 1부.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	윤동원		시설보수과장	07/23 박병연
협조자
시행	시설보수과-5641	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 양천로 237 (마곡동 67-1)	/	www.seoul.go.kr
전화		/전송	(02)2657-7970	/		/	대시민공개