문서번호	조경지원과-4629
결재일자	2015.7.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		조경지원과장
엄정화		07/23 김제중
협 조
	주무관		박인성

천호공원 수도요금 정산 완료보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.7.

동부공원녹지사업소

(조경지원과)

천호공원 수도요금 정산 완료보고

2014년 9월 천호공원 수도계량 오침에 따른 수도요금 과다 청구분 정산이 완료되어 보고드림

□ 개  요

- ‘14. 9. : 전년대비 수도요금 급격히 상승

→ 가뭄으로 인한 녹지대 관수량 증가 등으로 추정

⇒ 사용량의 급격한 증가로 누수지점 점검 요청 (천호공원)

- ‘14.10. : 음수대 수도 누수발견. 정비시행 및 누수감면요청 유선협의 (강동수도사업소)

- ‘14.10 : 계량기 검침과 고지서 상 계량기 검침 차이 발견

→ 강동수도사업소 오침 확인(현 계량기 수치보다 고지서 상 수치가 높음)

- ‘14.11 : 오침에 따른 금액 정산 및 누수에 따른 감면 협의 진행

□ 정산금액 산출

(단위 : ㎥,원)

구 분	‘13. 8. (9월청구)	‘13. 10. (11월청구)		‘14. 6. (7월청구)	‘14. 8. (9월청구)	‘14.10. (11월청구)	비 고
지 침	2,908	3,483	…	5,434	8,292	7,490
사 용 량	1,127	578	…	1,476	2,858	929	금월지침 - 전월지침
고지요금	1,954,680	949,140	…	2,821,000	5,585,000	1,727,000
재 산 정 사 용 량	-	-	-	-	1,127	929

- 실제사용량 : 2,056㎥ (10월까지)

‧ 7,490(현장 실측) - 5,430(6월 지침) = 2,056㎥

‧ 전년 8월 사용량으로 금년 8월 사용량을 가정하고, 실제사용량에서 8월 사용량을 제한 나머지 사용량을 10월 사용량으로 산정

- 10월 재산정 사용량 : 929㎥

‧ 2,056(실 사용량) - 1,127(전년 8월 사용량) = 929㎥(‘14.10월 사용량으로 산정)

- 과다수납 정산금액(=차감금액) : 3,462천원

‧ 5,585천원(14.9월청구) - 2,123천원(1,127㎥ 사용금액)=3,462천원

□ 정산방법 : 2015년 1월 청구요금부터 정산(차감) 시행

□ 정산내역

구 분	내 역	요금 합계	상수도요금	하수도요금	물이용부담금	정산금 누계
1월	기본요금	50,000	50,000			96,440
	사용요금	46,440	20,520	19,800	6,120
	정산금	-96,440	-70,520	-19,800	-6,120
3월	기본요금	50,000	50,000			170,950
	사용요금	24,510	10,830	10,450	3,230
	정산금	-74,510	-60,830	-10,450	-3,230
5월	기본요금	50,000	50,000			1,511,950
	사용요금	1,291,000	534,880	631,000	125,120
	정산금	-1,341,000	-584,880	-631,000	-125,120
7월	기본요금	50,000	50,000			3,462,000
	사용요금	4,559,000	1,891,100	2,265,000	402,900
	정산금	-1,950,050	-720,500	-1,069,750	-159,800

□ 정산결과

- ‘14년 9월 수도계량 오침에 따른 과다 청구요금이 ‘15년 1월부터 7월까지 정산이 완료되어 7월부터 청구요금대로 납부하고자 함.

붙  임 : 수도요금 고지서 4부.  끝.