[소방장비관리규칙 별지 제18호 서식]				결재
자동심장충격기 점검부
소 속	:	서울소방학교
부 서	:

자동심장충격기(AED)
설치위치										점 검 결 과										비 고
										7/30
제 품 명			I-PAD CU-SP1
										목
										일일
시리얼번호
상 태		기기 청결, 체액 오염, 탈착용이성								√
본 체		전원 표시 상태 등 점멸
일회용 패 드		1개 패드가 미리 연결되어 있음
		패드 표시 상태 적절함
		유통기한 적절함
케이블 및 커넥터		일회용 패드 케이블, 커넥터
배터리		배터리 표시 상태 적절함
작 동 점 검		전원 ON 후 기계 자체점검 이상없음
		자가테스트 이상없음
보관함		도난경보장치 작동함
범 례	양 호			수리요	수 리 완 료			교환요	교 환 완 료			담당자			지방소방 000
	√			△				X
※ 소방장비 통합점검부 시행에 따라 소방재난업무가이드 지침에 의거 소관부서별 결재선을 구조구급팀장(주간점검), 현장지휘대장(월간점검)으로 일원화

자동심장충격기(AED)
설치위치										점 검 결 과										비 고
										7/30
제 품 명			I-PAD CU-SP1
										목
										일일
시리얼번호
상 태		기기 청결, 체액 오염, 탈착용이성								√
본 체		전원 표시 상태 등 점멸
일회용 패 드		1개 패드가 미리 연결되어 있음
		패드 표시 상태 적절함
		유통기한 적절함
케이블 및 커넥터		일회용 패드 케이블, 커넥터
배터리		배터리 표시 상태 적절함
작 동 점 검		전원 ON 후 기계 자체점검 이상없음
		자가테스트 이상없음
보관함		도난경보장치 작동함
범 례	양 호			수리요	수 리 완 료			교환요	교 환 완 료			담당자			지방소방 000
	√			△				X
※ 소방장비 통합점검부 시행에 따라 소방재난업무가이드 지침에 의거 소관부서별 결재선을 구조구급팀장(주간점검), 현장지휘대장(월간점검)으로 일원화