문서번호	급수운영과-12923
결재일자	2015.8.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	급수운영과장
김용현	08/04 전명수
협 조	주무관	송종범
	주무관	황대룡
	주무관	김종수
	주무관	이덕규
	주무관	최지영

2015년 8월 03일

일일 공급량 결산 보고

2015.  8. 4.

강동수도사업소

2015년 8월 3일

일일 공급량 결산 보고

총괄표                                        2015. 8. 03.

일별	2014. 8월				2015. 8월						증감사유
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년대비증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			983,014	총 공급량			988,826	5,812	0.6
	일 평균			327,671	일 평균			329,609	1,938
	일 최소			318,188	일 최소			323,232	5,044	1.6
	일 최대			333,321	일 최대			333,504	183	0.1
1	금	24.7	34.7	333,321	토	26.0	31.6	333,504	183	0.1	-
2	토	28.7	35.8	331,505	일	24.1	29.2	323,232	-8,273	-2.5	-
3	일	24.1	30.5	318,188	월	25.6	31.5	332,090	13,902	4.4	요일 요인에 의한 증가
4	월				화
5	화				수
6	수				목
7	목				금
8	금				토
9	토				일
10	일				월
11	월				화
12	화				수
13	수				목
14	목				금
15	금				토
16	토				일
17	일				월
18	월				화
19	화				수
20	수				목
21	목				금
22	금				토
23	토				일
23	일				월
25	월				화
26	화				수
27	수				목
28	목				금
29	금				토
30	토				일
31	일				월
평균기온		25.8	33.7			25.2	30.8

구역 유량계 공급량

유량 계명	용도	이상 유뮤	공급량(㎥)			전년대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	량	비율
계			328,597	323,232	332,090	3,493	1.1
KD-8	유입	이상없음	108,290	123,300	131,400	23,110	21.3	광암(우면산계통)
KD-9	유입	이상없음	107,339	97,400	103,400	-3,939	-3.7	광암 (청담계통)
KD-10	유입	이상없음	389,465	364,500	380,500	-8,965	-2.3	암사
KD- 6	유출	이상없음	276,497	261,968	283,210	6,713	2.4	암사(강남)

□ 광암 KD-8, KD-9 유량계 전단의 바이패스(1,350㎜) 열려 있음

중블록별 일공급량

구 분		계	광암수계				암사	비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	길동
전년대비증감	량	3,493	19,171	-6,825	2,886	23,110	-15,678
	비율	1.1	8.9	-13.6	5.1	21.3	-13.9
금 일		332,090	234,800	43,530	59,870	131,400	97,290
전 일		323,232	220,700	40,560	56,840	123,300	102,532
전년동월 일평균		328,597	215,629	50,355	56,984	108,290	112,968

※ 전년 동월(일평균) 대비 공급량 증가 – 휴가철 요일 요인

공급량 비교표

특이사항

□ 없음.

참조 : 공급량 상세내약(부서업무공지 참조) 끝.