문서번호	총무과-13129
결재일자	2015.8.4.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관	총무과장	총무부장
임봉순	최대봉	08/04 이상국
협 조
	운영부장		송대식
	주무관		장이종
	주무관		송기호

청사 2층(운영부) 냉방기 보강계획(안)

2015.08

총 무 부

(총무과)

본부 2층 운영부 냉방기 보강계획(안)

부서이동으로 본부 2층에 운영부를 배치하였으나 부서배치 과정에서 일부 직원이 냉방기의 영향을 받지 않아 더위로 어려움을 호소하여 냉방기를 구매설치 보강하여 근무환경을 개선코자 함.

		점검개요 및 개선방안

○ 점검개요

- 점 검 일 : 2015.7.21. ~ 2015.7.30

- 점 검 자 : 총무과 임봉순, 송기호

- 점검방법 : 현재 설치된 냉방기 온도 조정으로 냉방효과 실측

※ 실내온도를 18℃로 고정운전으로 실내온도 측정

- 점검결과 : 동쪽 창측이 내부파티션에 가려 안쪽보다 4℃ 높음

ⓐ 22℃

ⓑ 23℃

ⓒ 24℃

ⓐ                     ⓓ 26℃

ⓑⓒ ⓓ

○ 개선방안

- 파티션안쪽(운영부장실)에 자립형 냉방기를 설치하여 냉방부하를        해소하고 운영부 실내온도를 서울시 규정에 맞추어 운전하여

전력피크를 관리함으로 전력요금을 절감하고자 함.

※ 여름철 실내온도 28℃이상 유지

- 공공기관 에너지이용 합리화 추진지침(국무총리 지시 제2007-3호)

		구매개요

○ 구매건명 : 냉방기 구매

○ 구매대상 : 본부2층 운영부장실

○ 구매수량 : 삼성전자 냉·난방기(자립형 15평형) 1대

※ 운영부장실 면적 약 10평

○ 구매모델 : AF15FSAM(물품분류번호 22474466)

○ 구매금액 : ************************

○ 구매방법 : 조달구매(제3자단가계약)

○ 예산과목 : 한강공원시설관리 및 개선, 한강사업본부 청시 시설개선 및 유지관리, 공공운영비(본부청사 경비 시설관리 용역비)

		향후 추진일정

○ 2015. 8. 04 : 조달납품요청

○ 2015. 8. 21 : 설치완료(예정)

○ 2015. 8. 24 : 검수완료

붙임 : 제품상세정보 1부. 끝.