문서번호	총무과-8583
결재일자	2015.8.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	상수도연구원장
정인주		代최우섭	08/20 정득모
협조

본관 냉방기 냉각탑 살수기 교체보고

2015. 8.

상수도연구원

(총 무 과)

본관 냉방기 냉각탑 살수기 교체(정비) 보고

□ 본관 냉방기의 냉각탑 살수기가 노후되어 잦은 작동오류로 여름철 본관 사무실의 쾌적한 근무환경에 지장이 있으므로 고장부품에 대해서는 긴급 교체 정비하고자 함.

□ 점검개요

○ 점검일자 : 2015. 8. 19.

○ 고장내용 : 냉각탑 살수기 작동불능으로 냉방기 가동중단

○ 정비(교체) 대상

- 살수기헤드 : 구경 200mm (300RT용)

- 살수다공관 : 구경 65mm × 2,050mm × 6개

□ 사진내용

《본관 냉각탑》	《냉각탑 내부 살수기》

□ 조치계획

○ 정비업체 : 견적조사 후 가격을 낮게 제시한 전문업체 선정

○ 소요예산 : 약 1,300천원

○ 대금 지급방법 : 총무과 신용카드 결제 후 카드결재 은행계좌 입급조치

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비,

시설장비유지비. 끝.