점  검  사  진

공 사 명 :	시흥저지배수분구 하수관거 종합정비공사(1공구)	점검일 :	2015.8.24.
지적사항 :	하수관거(2,800mm)추진기지 토류벽(라이너 플레이트) 배면 누수부분 보수 바람