문서번호	기전설비과-759
결재일자	2015.8.24.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
김재규		김남수	08/24 代신용철
협조
	주무관		성태진

한강공원 승강기설비 부품 교체 완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 8.

한강사업본부

시 설 부

한강공원 승강기설비 부품 교체 완료 보고

한강공원 승강기를 이용하는 시민의 안전을 확보하기 위해 승강기 설비 부품을 교체 완료하여 보고 드림.

□ 부품교체 개요

○ 관련근거 : 기전설비과-59(2015.7.6.)

- 한강공원 설비 보수 계획

□ 교체 설치내역

○ 대    상 : 양화대교 남단 승강기 상하류, 가양대교 북단 승강기,잠실나루역 승강기

○ 계약업체 : *******************

○ 계약금액 : ************************

○ 교체기간 : 2015. 7. 23. ~ 8. 22.

○ 준공일자 : 2015. 8. 20.

○ 교체현황

- 양화대교 남단 승강기 상.하류 : 메인가이드롤러, 카운터가이드레일

- 가양대교 북단 승강기 : 승강기 카 메인로프

- 잠실나루역 승강기 : 외부벽 역할 접합강화유리

메인가이드롤러 교체 전	메인가이드롤러 교체 후	접합강화유리 교체 전	접합강화유리 교체 후

□ 보고자의견

○ 한강공원 승강기 설비부품 교체 계획에 대하여 점검 결과 메인가이드롤러, 카운터가이드레일 및 메인로프, 접합강화유리 교체가 정상적으로 이루어졌으며, 승강기의 정상운행을 확인하고 준공 처리코자 함.

붙임: 1. 검사검수요청서 1부.

2. 준공사진 1부. 끝.