검 토 보 고 서
접수번호		현장민원과-20412			결재	주무관	현장민원과장
보존기간		1년
						박상현	08/28 代이규섭
결재일자		2015.8.28.
공개여부		부분공개(6)
CU********8*******A13***************E0400-1&
제 목 :	공사비 지원 신청에 따른 검토사항 보고

□ 공사비 지원 신청 현황

접수번호	0992015099467
주 소	************************			성 명		***
건물용도	다가구(5가구)	전체연면적(㎡)	228.24		지원연면적(㎡)		76.08

□ 검토내용

1) 지하층, 지상1층은 자체적으로 개량 공사를 완료한 상태이며, 지상2층만 금번에 승인을 받아      공사하고자 하는 지원 대상임.

2) 예정금액의 80% (노후 옥내급수관 공사비지원 업무처리 지침에 의거)

․ 신청자의 옥내급수관 개량공사 예정금액 : **********

⇒ **************** * **********

3) 일부 시공으로 층별 지원 등 면적 확인이 가능할 경우 면적별 표준공사비

		< 표준지원공사비 > [급수설비과-622호(2015.01.28.)] [ 전체면적 지원 공사비 X (지원대상연면적 ÷ 전체연면적) = 지원금액] ] ⇒ [*****************************************

※ 전체면적 지원 공사비 ▶********************************************************

4) 공사금액의 80% 와 표준공사비 중 적은 금액 지원

□ 처리의견

- 옥내급수관 공사비지원 업무처리 지침에 의거 아래와 같이 승인처리 통보코자 함.

주 소	성 명	건물용도	연면적 ( m2 )	공사방법	지원 가능여부	지원금액 (원)	비고
*************************	***	다가구	228.24	교체	가능	*******

따로붙임 : 1. 공사비 지원신청서 1부.

2. 건물주 통장 사본 1본.  끝