소 통 일 지 (중앙감시 제어실 - 2014.03.12.수.주간)

★주무관	관리과장			결재
김유찬	03/13 박노원
협 조
	주무관		윤유혁

□ 근무자 : 제1조 김재영, 김현교, 김유찬,                일근 : 윤유혁, 김동호

현장감시 및 조치사항	감시 및 점검 내역	점검결과 및 조치내역
	□ 물재생공정 현황
	○ 고도 및 3,4처리장 각종기기 가동상태 MMi화면 상시 감시 ○ 고도 및 3,4처리장 유량,주요설비 가동 트랜드 실시간 감시 ○ 고도 및 3,4처리장 종침 PCS 시스템 점검순찰 ○ 웹통합감시제어시스템 및 일일공정현황 데이터 입력	특이사항 없음 특이사항 없음 특이사항 없음
	□ TMS 현황
	○ 현장 순찰 : 1,2 방류구 수질현황 실시간 감시 1,2 방류구 TMS 설비 현장순찰 및 점검 1,2 방류구 TMS 설비 수조청소 및 점검 ※정기점검 : TMS설비 수조청소(월,수,금) 유입구 점검(월1회)	(10:00∼10:40) (16:00∼16:40)
	□ 현장제어설비현황
	○ 현장순찰 및 점검 :3,4처리장 현장제어설비 순찰점검 ○ 제어실 자양오수펌프장 CCTV 컴퓨터 고장(2014,03,07∼ ) ○ 물질수지 웹서버(노트북) 수리완료(11:50)- 우리TNS(주) ○ 기 타 :
	□ 인계사항
	○ #고도처리장 TMS 수질 개선기간 연장(2014,03,31)

□ 특이사항

○ 영상감시반(DLP) 스크린 교정 및 항온 항습기 시운전중 - 업체명: 하이브시스템

끝.