캠핑장 정기 점검 내역 및 결과내역(최근3년간)

점검대상	연도	점검일시	점검주체	점검인원	점검내용(안전장비 등)	점검결과 및 조치사항
노을가족 캠핑장	2013	8.1~8.2	도시안전실 (도시안전과)	3명	여름철 캠핑장 시설물 점검 - 산사태, 침수, 감전 등 안전시설 위험요인 - 안내판 설치 등	산사태 및 침수 등 특이사항 없음 감전방지 캠핑장(F) 전기시설 콘센트 교체 안내판 기 설치
	2014	3.28	자 체	2명	캠핑장 개장전 시설물 안전점검 - 전기시설 작동 여부 - 소화기 비치, 안내판 훼손 여부 등	특이사항 없음 소화기 일부 교체(3개), 종합안내판 교체
		5.8	도시안전과	3명	여름철 캠핑장 시설물 점검 - 캠핑장내 전기시설 작동 - CCTV, 소화기 등 안전시설 등	특이사항 없음 소화기 1개 압력미달로 교체
		7.9	조사담당관	2명	전원공급기 주변 환경정비	전원공급기 주변 외부 부착 안내문 정비
	2015	3.24~3.26	자 체	2명	개장전 전기시설물 안전점검 - 전기시설 작동 여부 - 소화기 비치, 안내판 훼손 여부 등	특이사항 없음 간이분전함 커버 일부 교체
		3.31.~4.2	안전감사담당관	2명	안전관리실태 조사 감사 - 안내판 설치 여부 - 전력용량 개선 등	안내판 설치(3개소) 전력용량 개선(3kw→1kw) 소화전 신규 설치(3개소)
		7.8.~7.9	자 체	11명	여름철 대비 각종 시설물 위험성 여부 점검 - 소화전 설치 여부 - 기전시설 및 배수시설 확인 등	특이사항 없음