수질 부적합지점 점검결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	유정미	이해원	전결 08/31 이만기

부분공개(6)

	명에 따라 수질부적합지점(옥내노후배관)수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 8. 31.
주무관 : 유 정 미

□ 검사일자 : 2015. 8. 31.

□ 검 사 자 : 공업7급 유정미

□ 검사대상 : 1개소(지역 : 광진구 자양동)

□ 검사방법 및 검사항목

- 관내 옥내배관 노후지점 수질을 잔류염소 측정기, 탁도계, 수질측정기(pH,철,구리)로 현장에서 측정

□ 검사결과

- 검사 대상 1개소의 수질검사결과 먹는물수질기준에 부적합(철 항목 초과)

□ 조치사항

- 먹는물 수질기준에 부적합함에 따라 현장에서 시료를 채수, 실험실에 정밀검사 실시

- 초기수는 약간 퇴수후 사용 및 음용시 꼭 끓여서 음용토록 안내

- 노후배관 갱생 교체 안내 및 기타 아리수 수질에 문의사항이 있을 경우 동부수도사업소 수질팀으로 연락하도록 안내하였음.

붙임  부적합지점 수질검사 내역 1부.  끝.