출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	기전팀장	시설관리과장
	배형진	문용욱	전결 01/02 이자원

	명에 의하여 기전시설물 점검과 관련 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 01. 02.
보 고 자 : 공업9급 성명 : 배형진

보 고 내 용
일 시	2014. 01. 02. 09:30 ~ 11:30
건 명	배형진 출장보고서 - 01.02
내용	○ 궁동 가압장 기전시설물 순찰점검 - 점검내용 ·각종 시설 동결 및 동파 예방조치 및 취약시설 점검 ·가압장 CMB 점검 및 전압,전류,토출,인버터 점검 ·모터,펌프 및 소음 이상 유무기동상태 점검 ·배수펌프 및 유지작동 상태 점검 - 점검결과 : 이상없음
비 고