투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시은평병원
수신	내부결재
(경유)
제목	Biological indicator 배양검사 의뢰(2015.9.8)

1.「2015년 중앙공급실주요업무계획」은평병원간호부-297(2015.1.16.)호와 관련입니다.

2. 스팀 멸균기의 생물학적 효과 측정을 위해 멸균 과정에 노출되지 않은 Control Biological indicator의 적합성과 멸균 과정에 노출된 Biological indicator의 멸균 확인 및 배양기의 기능을 확인하기 위해  Biological indicator의 세균배양검사를 의뢰합니다.

- 검 사 의 뢰 내 역 -

구 분		멸 균 일	의 뢰 일	비 고
검체1(Steam용)	멸균 과정 노출전(CI)	-	2015.9.8.(화)	N
검체1(Steam용)	멸균기 하단 문 앞쪽	2015.9.8.(화)	2015.9.8.(화)	Y

따로붙임 : 1. 멸균과정 노출전 검체(C.BI) 1개(Steam 용 1개)

2. 멸균과정 노출후 검체(BI) 1개(Steam 용 1개) 직접송부.  끝.

주무관	주승미		치과과장	장은유		진료부장	09/08 이순정
협조자	주무관	한경희
시행	진료부-7933	(		)	접수		(		)
우			/	http://ephosp.seoul.go.kr/
전화		/전송	300-8097	/		/	대시민공개