투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	한강유역환경청장(수질총량관리과장)
(경유)
제목	수질TMS 자체개선계획서 제출

우리센터 제1방류구 수질TMS COD측정기기의 측정 불안정으로 측정기기 제조업체에 수리 의뢰 요청함에 따라 자체개선계획서를 제출하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 자체개선기간 : 2014.01.07(화) ~ 01.22(수),15일간

나. 개선계획 및 내용

- 수질TMS COD측정기기 측정 불안정

- 01/06 ~14일 측정기기 제조업체 방문 수리예정

- 01/14 ~ 15일 측정기기 고장원인 진단 및 수리

- 01/15 ~ 22일 측정기기 시운전

붙임 : 자체개선계획서 1부.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	하태영		관리과장	박노원		중랑물재생센터소장	01/03 채희정
협조자	주무관	노정현
시행	관리과-81	(		)	접수		(		)
우	133-160	서울 성동구 자동차시장3길 64 (송정동73) 중랑물재생센터 관리과	/	http://env.seoul.go.kr/water
전화	02-2211-2545	/전송	02-2211-2529	/	haty88@seoul.go.kr	/	대시민공개