차량출입 통제시설 정비 대상

[여의도샛강생태공원]

〇 구  분 : 보강 설치 (3건)

-위치 : 수질정화원 진출로	-위치 : 수질정화원 진입로
-사유 : 좌, 우측 초지로 차량 진입 가능 보강설치 또는 수목 식재	-사유 : 좌측 초지로 차량 진입 가능 보강설치 또는 수목 식재

-위치 : 수질정화원 진입로	-위치 : 여의2교 밑
-사유 : 우측 공터로 차량 진입 가능 보강설치 또는 수목 식재	-사유 : 좌측 화단으로 차량 진입 가능 보강설치 또는 수목 식재

〇 구  분 : 신규 설치 (1건)

-위치 : 여의2교 밑
-사유 : 주차장에서 산책로로 차량 진입 가능. (약15m)

〇 구  분 : 정비 (2건)

-위치 : 여의교 밑	-위치 : 서울교 밑
-사유 : 길말뚝 파손	-사유 : 경첩과 길말뚝 연결고리 불량 (걸리지 않음)