서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	양천구청장(건축과장)
(경유)
제목	사용승인 신청에 따른 업무협의 회신 (신월동 500-21)

1. 양천구 건축과-18517(2015.9.14.)호와 관련입니다.

2. 양천구 신월동 500-21호 2종근린생활 시설 및 아파트 사용승인 신청 협의건에 대하여 우리부서 의견을 아래와 같이 회신합니다.

ｏ 우리시 물관리정책과-15943(2014.10.22.)호로 협의된 내용과 부족하게 설치(침투트렌치 미설치)되어 설치대책량 부족.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이두환		물순환정책팀장	윤장혁		물순환정책과장	09/17 최진석
협조자
시행	물순환정책과-1229	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길15 (서소문동 37)	/
전화	02-2133-3761	/전송	02-2133-1041	/	ldh88@seoul.go.kr	/	부분공개