문서번호	시설관리과-22678
결재일자	2015.9.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
전소영		고신석	09/18 우종근
협 조
	주무관			서규석
	주무관			오영진

보고서(신대방동 366-156)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 9.

남부수도사업소

시설관리과

명에 의거 지역담당 업무수행 중 아래와 같은 사항이 발생하여 보고합니다.

2015. 09. 18.

보고자 : 지방시설서기보 전소영

건   명 : 신대방동 366-156 퇴수변 설치

현황 및 문제점

○ 현황

- 위    치 : 신대방동 366-156 앞

- 급 수 관 : COP, D=40mm

- 민원내용 : 이물질 발생으로 생활에 불편

○ 문제점

- 상기 위치는 관말지역으로 단수 등 수계전환시 이물질 발생

- 신대방동 366-156번지 및 인근 지역주민의 민원으로 조속한 처리 필요

조치 의견

○ 민원에 의한 조속한 처리가 필요하므로 누수복구담당에게 퇴수변 설치(신대방동 366-161 앞)를 요청하여 조치코자 합니다.

○ 공사내용

- 공사개요 : 퇴수변 설치

- 공 사 비 : 1,000천원

붙  임 :  1. 위치도 및 현장사진 1부.  끝.