붙임 1

「119 비상구 지킴이」결과보고서

대상명	중앙소규모요양시설		위 치	서대문구 서소문로43-49
대표자	이성순	전화번호	02-362 -9262		업종	노유자시설
규 모	R.C 6/1 층 연면적 595㎡ (일부일 경우 : 사용층층 층 사용면적 ㎡)

비상구 지킴이 활동결과
조사 사항	결 과	조치사항
비상구 폐쇄․잠금행위	-비상구 폐쇄 잠금행위 없음
비상구 훼손행위	-비상구 훼손행위 없음
물건적치 또는 장애물 설치	-장애물 설치행위 없음
비상구 변경행위	-비상구 변경행위 없음
특이사항	-기타 특이사항 없음
참 고		-관계자 1명에게 비상구 및 피난방화시설 중요성 설명 및 관리철저 지도함

일 시	대원 성명	센터장	팀 장	과 장	서 장
2015. 9. 22.	남희철	정재철
	이치노

붙임 1

「119 비상구 지킴이」결과보고서

대상명	서대문종합노인복지관		위 치	서대문구 독립문로8길 57
대표자	관장 탁우상	전화번호	02-363 -9988		업종	노유자시설
규 모	R.C 4/1 층 연면적 3,403㎡ (일부일 경우 : 사용층층 층 사용면적 ㎡)

비상구 지킴이 활동결과
조사 사항	결 과	조치사항
비상구 폐쇄․잠금행위	-비상구 폐쇄 잠금행위 없음
비상구 훼손행위	-비상구 훼손행위 없음
물건적치 또는 장애물 설치	-장애물 설치행위 없음
비상구 변경행위	-비상구 변경행위 없음
특이사항	-기타 특이사항 없음
참 고		-관계자 1명에게 비상구 및 피난방화시설 중요성 설명 및 관리철저 지도함

일 시	대원 성명	센터장	팀 장	과 장	서 장
2015. 9. 22.	남희철	정재철
	이치노