도로굴착복구 합동점검 지적사항 조치결과

□ 점 검 자 : 최현.김종민.홍수종.최완    점검일 : 2015.  09 .10    .

□ 사업소명 :   북부도로사업소

□ 조치현황

지적건수	조치건수
	계	행정조치	시정조치	기 타
3	3		3

□ 조치내용

연번	지적사항	원인자(행위자)	조치일자	완료일자	비고
1	신,구 접합부불량	성북구청 안전치수과	2015.9.11	2015.9.21	원인자복구
2	맨홀 단차	북부도로사업소 도로보수과	2015.9.11	2015.9.20	관리청복구
3	맨홀 단차	북부도로사업소 도로보수과	2015.9.11	2015.9.20	관리청복구

※ 연번은 점검결과 지적사항 세부내용 연번과 동일하게 작성

□ 지적사항 조치결과

연번	전 (지적사항 사진)	후 (조지결과 사진)
1
	사진설명 : 성북구 돌곳이로 석관동304-31번지앞 굴착부분 신.구접합부 불량 2015. 09. 21 보수완료
2
	사진설명 : 성북구 돌곳이로 석관동304-31번지 상수도맨홀 단차 2015.09.12. 보수완료
3
	사진설명: 도봉구 마들로686 도봉중교사거리 하수도맨홀 단차 2015.09.12. 보수완료