서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	강북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2015년도 하반기 소방용수시설 일제조사 계획 보고(수정)

1. 관련근거

○재난관리과-5813(2015.9.21.)호『2015년도 하반기 일제조사 계획알림

○ 재난대응과-1728(2015.1.22.)호 『2015년도 소방용수시설 관리․운용 기본계획』

2. 위와 관련 2015년도 하반기 소방용수시설 일제조사 추진계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2015. 10.12. ~ 10. 30.(기간중 15일)

나. 대    상 : 510개소(소화전504,급수탑1,저수조1)

다. 조사자 1팀장 깅영동외 17명

라. 조사내용

◯. 노후소화전(30년이상)점검 (붙임.2)

◯. 소화전 맨홀뚜껑 주변 침하대상파악 (붙임.4)

(소화전 뚜껑과 지반의 높이가 현저하게 차이나고 변형된 대상)

◯. 신설소화전 예정지 파악(센터별2개소)(붙임.4)

◯.소방용수 시설  위치파악 및 가용성 확인

◯.구조 및 용량,수압,수심 등

3.조사방법

◯.주간근무자 도보 조사실시(야간근무자 13시 조기출근 근무)

붙임  1. 소방용수시설 일제점검․정비 계획 1부.

2. 소방용수시설 일제조사 결과(서식) 1부.

3. 비상소화장치 현황(서식) 1부.

4. 주차구획선 소화전 및 맨홀주변침하대상파악(서식) 1부.

5. 소방용수표찰 발견보고 1부.

6.소화전개폐시 유의사항 1부.

7.10월중 소방용수 조사일정 1부. 끝.

	미아119안전센터장
담당자	김재순		3팀장	이휘창		센터장	09/24 최배식
협조자
시행	미아119안전센터-4014	(		)	접수		(		)
우	01177	도봉로 125길 미아119안전센터	/
전화	02 -983-9111	/전송	02-981-0119	/	26964@seoul.go.kr	/	대시민공개