2015년 유효율 향상 T/F 회의(제20차)

〔2015. 9. 25(금) 10:30~11:00, 소회의실〕

Ⅰ		유효율 현황

○ 2015년 8월까지 유효율은 97.5%로 목표(98.0%)에 못미침

- 8월의 경우 1~6월보다 유효율이 향상(97.7%) 되었으나,

- 목표를 달성하기 위해서는 전직원이 노력할 필요성이 있음

구 분	2013년	2014년	2015년	비 고
목 표	96.7	97.0	98.0
년평균	96.5	97.5	97.6
1 월	95.8	97.1	97.4
2 월	96.1	97.3	97.5
3 월	96.3	97.3	97.6
4 월	96.6	97.5	97.5
5 월	96.5	97.9	97.4
6 월	96.3	98.0	97.8
7 월	96.2	97.8	97.7
8 월	96.4	97.7	97.7
9 월	96.4	97.4
10 월	96.5	97.4
11 월	97.3	97.7
12 월	97.1	97.5

Ⅱ		유효율 향상 추진실적

□ 취·송수량에 대한 유량감시시스템 분석결과(2015. 8월)

○ 8월의 유효율은 97.7%로 목표대비 0.3% 미달

○ 2015년 평균은 97.6%로 목표대비 0.4% 미달

□ 중앙제어실 정수생산 운영월보 분석결과(2015년 8월)

○  취수량 기준 유효율은 97.8%이며,

○ 유입수 기준 유효율은 98.2%임

- 유량감시시스템과 중앙제어실 운영월보 데이터에 차이가 있으며,

- 이는 계량기의 자료수집 시스템 차이에 의한 것으로 사료됨

□ 구내용수(생활용수) 사용량 절감 교육

○ 교육일시 : 2015. 9. 14(수) 15:00

○ 교육장소 : 홍보관(영상실)

○ 교육내용

- 유효율 향상 목적

- 2015년 유효율 현황

- 구내용수(생활용수) 사용 현황

- 구내용수(생활용수) 절감 방법 등

○ 교육장면

Ⅲ		향후 추진일정(협조 요청사항)

□ 하반기 유량계 교정검사 철저(10월)

□ 정수시설 누수여부 조사(유효율 향상대책 추진 T/F 합동) 실시

□ 월별 추진계획(BSC 성과관리계획)

추진월	추진계획	추진반
1월	2014년 유효율 향상 T/F팀 회의(실적분석)
2월	2015년 2월 유효율 향상 추진실적 보고
3월	2015년 유효율향상 기본계획 수립
4월	상반기 유량계 교정검사
5월	정수시설 누수여부 조사(유효율 향상대책 추진 T/F팀 합동)
6월	유효율 향상을 위한 구내용수 사용량 절감교육	총괄 및 유량관리반
7월	상반기 유효율 추진성과 평가분석	공통, 총괄
8월	유효율 향상을 위한 T/F팀 회의(실적분석)	공통, 총괄
9월	하반기 유량계 교정검사	유량계 및 시설개선반
10월	정수시설 누수여부 조사(유효율 향상대책 추진 T/F팀 합동)	누수개선반
11월	유효율 향상을 위한 T/F팀 회의(실적분석)	공통, 총괄
12월	2015년 유효율 추진성과 평가분석	공통, 총괄