	강동소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	구조장비(제논탐조등) 고장수리 결과통보

1. 현장대응단-7168(2015.9.22.)호「구조장비(제논탐조등)고장발생 통보」와 관련입니다.

2. 위와 관련 현장대응단(구조대)에서 관리운용 중인 제논탐조등 수리가 완료되어 다음과 같이 통보하오니 참고하시기 바랍니다.

순번	장비명	모델명	사용부서	고장발생일	고장수리일	내용	비 고
1	휴대용 제논탐조등	PS-X1	현장대응단 구조대	2015. 9. 19	2015. 10. 6	제논HID램프파손	수리완료

붙 임   구조장비고장수리보고서 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	나행한		구조3대장	임상택		지휘2팀장	김재현		현장대응단장	10/06 김연출
협조자
시행	현장대응단-7594	(		)	접수		(		)
우	05397	서울시 강동구 성내로 39	/
전화	02-470-2119	/전송	02-471-2174	/	greatcuffs@seoul.go.kr	/	대시민공개