2015년도 관급자재 수급관리조서

물품수급계획서에 반영되었음을 확인함

2015년  07월    일

수       신 : 건설총괄부장(분임경리관)                                        발신 : 설비부  분임물품출납원

공  사   명 : 돈화문국악예술당 건립 전기공사

공 사 기 간 : 2013. 12. 23 ～  2015. 10. 16

예 산 과 목 : 문화체육관광본부 문화정책과/문화도시 서울구현/문화기반시설조성/ 돈화문로 전통문화시설 건립/시설비 및 부대비/ 시설비

구분	설 계				취 득 계 획
	품명	규격	단위	설계량	구분	합계	구 매					관리(사용)전환					이월․ 기타
							계	1/4	2/4	3/4	4/4	계	1/4	2/4	3/4	4/4	계	1/4	2/4	3/4	4/4
조달구매	LED실내조명등	평판등 M바 LED55W	EA	44	조달구매	44	44			44
〃	〃	평판등 직부 LED50W	EA	6	〃	6	6			6
〃	〃	갓등 R.W LED30W	EA	18	〃	18	18			18
〃	〃	갓등 P.P LED30W	EA	13	〃	13	13			13
〃	〃	갓등 P.P LED20W	EA	8	〃	8	8			8
〃	〃	원형센서등 LED 10W	EA	12	〃	12	12			12
〃	LED다운라이트	다운라이트 LED 25W, 8	EA	189	〃	189	189			189
〃	벽부등	벽부 망형 EL 20W	EA	27	〃	27	27			27