문서번호	시설관리과-22128
결재일자	2015.10.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
강은영	김근용	전결 10/19 이자원
협 조

2015년 여름철 풍수해 재난안전대책상황실 운영결과 보고

2015. 10. 16.

강서수도사업소

2015년 여름철 풍수해 상황실 운영

2015년 여름철 풍수해 재난에 사전 대비하고, 재난 발생시 신속하고 효과적으로 대응하기 위해 풍수해 대책 상황실을 운영하고 결과를 보고함.

Ⅰ		개요

□ 근건법규

□「재난 및 안전관리 기본법」제16조, 제17조

□「서울특별시 재난 및 안전관리 기본조례」제12조

□ 기본방향

□ 일상화된 이상 기후에 대한 신속하고 체계적인 대응체제 구축

□ 위기관리 주관‧실무부서 명확히 지정하고 부서별 비상근무체계 확립

□ 유관기관과 합동하여 통합재난대응체제 구축

Ⅱ		2015 상황실 운영 결과

□ 2015년 주요 추진 사항

□ 풍수해 취약시설 사전 안전점검·정비 실시

- 점검 대상 : 41개소

계	배수지	가압장	현수관로	공동구	공사장
41	9	15	1	1	15

※ 현수관로(1개소) 0.04㎞, 목동공동구(1개소)  9.5㎞

공사장(15개소) 단위공사 7개소, 년간단가 8개소

□ 풍수해 대비 장비 및 차량 확보

- 양수기 19대, 작업차량 17대 확보

- 급수차 1대, 사업소 관할 소방차(10대) 확보

- 긴급 동원업체 지정 및 비상복구 인력 운영

□ 풍수해대책 상황실 운영

- 수방기간 : ′15.5.15. ~ 10.15.

- 기상 상황에 따라 3단계 근무

※ 1단계 근무 4회 실시

□ 2015년 풍수해 현황

□ 우리사업소 직원들의 노력으로 풍수해 기간 동안 태풍 및 집중호우에 대비하여 상수도 시설물에 대한 사전 안전점검 및 보완 조치 추진

□ 시민의 안전을 최우선으로 계획한 풍수해 대책을 성공적으로 완수하여 무재해, 무사고 목표 달성

□ 안전점검 현황

- 풍수해 기간 중 상수도 시설물 안전점검 현황

□ 점검횟수 7회(풍수해,추석절,태풍1회,강우4회)

- 상수도 재난안전밴드 운영하여 신속한 연락체계 실시

Ⅲ		행정사항

□ 풍수해 상황실을 해단조치 함. 끝