	중랑소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	상봉 듀오트리스 주상복합 옥외 상수 소화전 이설 요청에 따른 현장 합동조사 결과 알림

1. 관련근거

가. 재난관리과-6179(2015.10.23.)호『상봉 듀오트리스 주상복합 옥외 상수 소화전 이설 요청에 따른 현장 합동조사 알림』

나. 재난관리과-6203(2015.10.26.)호『상봉 듀오트리스 주상복합 옥외 상수 소화전 이설에 다른 현장 합동조사 알림』

2. 위와 관련, 우리 서 관내에서 진행중인 상봉 듀오트리스 주상복합 공사와 관련 도로폭 변경으로 인한 소화전 이설 현지확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 조 사 자: 본서 소방용수 담당 및 중화119안전센터 용수담당

나. 조사대상: 총 2개소(지상식 소화전 2개소)

연번	구분	용수번호	위치	용수상태	비고
1	지상식 소화전	4442	중랑구 상봉동 79-5	양호
2	지상식 소화전	4463	중랑구 상봉동 397-16	양호

다. 조사결과: [붙임2] 참조

붙임 1. 소화전 배치도 1부.

2. 소방용수시설 이설 예정지 조사결과 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,면목119안전센터장,망우119안전센터장,중화119안전센터장
담당자	서성원		대응총괄팀장	代최기영		재난관리과장	10/26 박수동
협조자	담당자	김성주
시행	재난관리과-6226	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서 재난관리과	/
전화	02-3423-1384	/전송	02-3421-3911	/		/	대시민공개