출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	기전팀장	시설관리과장
	문강수	代오정훈	01/10 이시우

	명에 의하여 중랑구 기전시설물 점검결과를 아래와 같이 보고합니다.
보 고 자 : 직 공업7급 성명 : 문강수

보 고 내 용
일 시	1.10(10:00~15:00)
건 명	출장 결과 보고서
내용	- 중랑구 기전시설물 점검결과 □ 배수지 조명시설 및 전기배선 상태점검 : 이상없음 □ 배수지 보안시설 상태점검 : 이상없음 □ 배수지 기타 기전시설물 상태점검 : 이상없음
비 고