	강남소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고(지상식 247, 1322호)

1. 관련 근거

가. 『2015년도 소방재난 업무가이드』 재난대응행정편 “제15항 소방용수시설 및 비상소화장치관리”

나. 영동119안전센터-5553(2015. 9. 30.)호 “2015년도 하반기 소방용수시설 등 일제점검·정비 자체계획”

2. 영동119안전센터 하반기 소방용수시설 등 일제점검 기간 중 고장소방용수가 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

연번	식 별	용수번호	위 치	조사일	고 장 내 용	비 고
1	지상식	공소 247호	강남구 논현동 261-7	10.28	제수변 뚜껑 열림 불량	사용불
2	지상식	공소 1322호	강남구 논현동 276	10.28	제수변 스핀들 매몰	사용불

붙임  1. 고장소방용수시설 현황(247호) 1부.

2. 고장소방용수시설 현황(1322호) 1부.  끝.

	영동119안전센터장
★담당자	이상선		2팀장	한충호		센터장	11/03 김세준
협조자
시행	영동119안전센터-6392	(		)	접수		(		)
우	06054	서울특별시 강남구 도산대로 320	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs/
전화	517-5119	/전송	02)5420119	/		/	대시민공개