문서번호	도시철도사업부-9745
결재일자	2015.11.4.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		경전철2과장	도시철도사업부장
안창호		최광무	11/04 권영찬
협조

▷ 우이-신설 도시철도 민간투자사업 (2공구) ◁

건축허가 신청에 따른 업무 협의 검토 보고

ㅓ

2015. 11.

도시철도사업부

- 우이~신설 도시철도 민간투자사업 (2공구) -

건축허가 신청에 따른 업무 협의 검토 보고

Ⅰ				업무 협의 개요

○ 관련 근거

- 건축허가(신축) 신청에 따른 재협의(강북구 디자인건축과-34192, ´15.10.30)

- 건축허가(신축) 신청에 따른 협의(강북구 디자인건축과-33768, 9 ´15.10.27)

○ 건축허가 신청 현황

- 위    치 : 강북구 미아동 830-3(A,B동)

- 건 축 주 : 정찬경외1

- 건축규모 : 지하1층/지상4층, 연면적 627.36㎡(A동)

지하1층/지상4층, 연면적 608.52㎡(B동)

- 용도/공사종별 : 도시형생활주택(8세대,2개동)/신축

○ 주요 협의 내용

- 우이-신설 경전철 관련 소관사항 적합 여부

Ⅱ				검토 내용

○ 건축허가 협의 검토 의견(사업시행자 및 책임감리단)

- 현재 경전철 터널구간 구조물 완료 및 경전철 공사장과 이격(약 24m)되어 있음에 따라 신축건물로 인해 터널구조물에 미치는 영향은 미미하여 안정한 것으로 구조검토 되었으므로 신축건물은 적정함

Ⅲ				조치 계획

○ 책임감리단 및 사업시행자 검토내용이 적정하다고 판단되어

상기 보고내용과 같이 건축허가 협의에 따른 검토의견을 회신코자 함.

붙  임 : 건축허가 업무 협의에 따른 검토 의견 1부.  끝.