수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	최민욱	이우재	11/11 장성만

	명에 의하여 관광호텔 현장수질검사 및 채수, 잔류염소모니터링 및 관말수계수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2015. 11. 11.
보고자 공업7급 이 대 영 환경8급 강 혜 성 공업8급 최 민 욱

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2015. 11. 11. (수)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
관광호텔	강동구 ******** ************* 외 1개소	2	2				연구원 수질 전항목 분석의뢰
잔류염소모니터링	강동구 ********* ************** 외 1개소	2	2
관말수계	강동구 ******** ************* 외 1개소	2	2

■ 보고자 의견

○ 본부 수질과1323(2015.3.2.)호와 관련하여 관광호텔 수질 정밀검사를 위하여 현장수질검사 및 채수 실시

- 현장수질검사 결과 먹는물 관리법 수질기준 이내로 적합함

- 채수 시료 연구원 수질전항목 분석 의뢰

○ 잔류염소모니터링 및 관말수계 수질검사 결과 수질기준 이내로 적합하며, 특이사항 없음

첨 부 : 수질검사결과 1부. 끝.