시의원 요구 자료 제출

시 행	계측관리과-7030
결재일자	2015.11.18.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	내부결재

주무관		계측관리과장	요금관리부장	상수도사업본부부본부장	상수도사업본부장	결재
안희숙		김영목	代김용근	정중곤	11/18 代정중곤
협 조

제 목 :	시의원 요구자료 제출(행정사무감사 추가요구자료, 이윤희 의원, 환경수자원위원회, 새정치민주연합)

1. 시의회 환경수자원위원회 이윤희 의원(새정치민주연합)께서 요구한

○ 수도사업소별 동파안전계량기 설치 관련

가. 계량기 전체 수전 현황 및 ‘16년 교체예정 수량

나. 동파취약지역 및 동파안전계량기 설치 현황을 다음과 같이 제출합니다.

이 윤 희 의원 (환경수자원위원회, 새정치민주연합)

수도사업소별 동파안전 수도계량기 설치 관련

- 계량기 형식별 수전 현황 및 ‘16년 교체예정 수량

- 동파 취약지역 및 동파안전계량기 설치 현황

□ 수도사업소별 계량기 형식별 수전 현황 및 ’16년 교체 예정 수량은
다음과 같습니다.

(단위:전)

구분	계량기 형식별 수전 현황(‘15년 9월말 현재)					‘16년 교체예정 수량
	계	일반식	동파안전	디지털	고품질	계	만기 도래			고장 등
							소계	일반식	동파안전
계	2,047,583	1,800,767	243,912	2,469	435	214,039	193,503	182,035	11,468	20,536
중부	205,538	182,746	22,725	0	67	22,006	19,897	19,125	772	2,109
서부	273,531	237,589	33,740	2,157	45	28,634	25,889	23,992	1,897	2,745
동부	270,547	237,645	32,535	312	55	26,992	24,405	23,212	1,193	2,587
북부	280,849	223,560	57,234	0	55	31,799	28,751	26,524	2,227	3,048
강서	319,362	284,955	34,307	0	100	43,509	39,339	37,193	2,146	4,170
남부	277,961	258,921	18,996	0	44	27,536	24,896	24,206	690	2,640
강남	198,187	174,711	23,435	0	41	12,636	11,405	9,981	1,424	1,231
강동	221,608	200,640	20,940	0	28	20,927	18,921	17,802	1,119	2,006

※ ‘16년 교체예정수량 중 동파안전계량기는 현재 동파안전계량기로 설치되어 있는 세대 중 ’16년에 검정 유효기간이 도래하여 교체해야 할 수량이며, 고장 등 교체예정 수량은 최근 3년간 만기 대비 고장 교체율(10.6%)을 감안하여 산출하였음.

□ 수도사업소별 동파 취약세대 및 동파안전계량기 설치 현황은 다음과
같습니다.

구 분	동파 취약 세대 현황			비 고
	계	동파안전계량기 설치 세대	동파안전계량기 미설치 세대
계	321,337	183,058	138,279
중부	18,910	16,054	2,856
서부	31,398	25,161	6,237
동부	33,176	24,738	8,438
북부	98,226	50,877	47,349
강서	56,165	22,412	33,753
남부	19,833	12,137	7,696
강남	35,592	13,914	21,678
강동	28,037	17,765	10,272

※ 동파 취약세대는 복도식 아파트및 연립‧다세대 등 겨울철 대비 보온덮개 지급 세대를 기준으로 산출하였음.(서울시 계량기를 사용하지 않는 관리전환 복도식 아파트 제외)

□  ’16년 수도계량기 구매 예산 편성(안)은 다음과 같습니다.

(단위 : 개, 천원)

형식별		구매수량	예산 편성 금액(안)	비 고
계		226,699	6,058,335
일반식	소 계	220,375	5,052,635	고장 등 수량은 ‘16년 고장 교체예정수량 20,536개에 ‘17년 초기 사용량 및 동파 다량발생 대비 등을 위한 여유분을 포함한 수량임.
	만 기	193,503
	고장 등	26,872
동파안전		5,700	172,300
디 지 털		500	150,000
촬 상 식		500	150,000
고 품 질		124	533,400

작성자	소 속	직 위	성 명
	요금관리부 계측관리과	과 장	김 영 목
	☎3146-1252	주무관	안 희 숙
	작 성 일	2015. 11. 17

참고자료

수도사업소별 계량기 현황

(2015년 9월말 현재, 단위 : 전)

구 분		계	15 ㎜	20 ㎜	25 ㎜	32 ㎜	40 ㎜	50 ㎜	80 ㎜	100 ㎜	150 ㎜	200 ㎜	250 ㎜	300 ㎜
총계	소 계	2,047,583	1,694,192	142,993	96,843	56,574	36,297	11,297	4,777	2,425	1,384	551	201	49
	일반식	1,800,767	1,459,040	132,154	96,633	56,477	36,232	11,279	4,625	2,319	1,293	493	184	38
	동파안전	243,912	233,345	10,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	디지털	2,469	1,807	272	210	97	65	18	0	0	0	0	0	0
	고품질	435	0	0	0	0	0	0	152	106	91	58	17	11
중부	소 계	205,538	157,615	25,940	11,310	4,645	3,410	1,486	553	324	177	61	15	2
	일반식	182,746	137,633	23,197	11,310	4,645	3,410	1,486	533	299	160	58	14	1
	동파안전	22,725	19,982	2,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	디지털	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	고품질	45	0	0	0	0	0	0	17	10	15	3	0	0
서부	소 계	273,531	228,402	18,331	11,482	8,692	4,424	1,244	481	235	145	75	18	2
	일반식	237,589	195,794	15,397	11,298	8,603	4,360	1,226	464	225	130	72	18	2
	동파안전	33,740	31,050	2,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	디지털	2,157	1,558	244	184	89	64	18	0	0	0	0	0	0
	고품질	45	0	0	0	0	0	0	17	10	15	3	0	0
동부	소 계	270,547	216,580	23,568	17,017	7,602	3,362	1,290	588	274	168	71	20	7
	일반식	237,645	185,247	22,089	16,991	7,594	3,361	1,290	562	254	163	69	19	6
	동파안전	32,535	31,084	1,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	디지털	312	249	28	26	8	1	0	0	0	0	0	0	0
	고품질	55	0	0	0	0	0	0	26	20	5	2	1	1
북부	소 계	280,849	249,232	11,895	9,453	5,238	3,273	956	356	201	129	74	38	4
	일반식	223,560	192,546	11,347	9,453	5,238	3,273	956	345	192	115	59	35	1
	동파안전	57,234	56,686	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	디지털	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	고품질	55	0	0	0	0	0	0	11	9	14	15	3	3
강서	소 계	319,362	278,351	14,423	11,198	7,200	5,321	1,450	720	354	225	75	39	6
	일반식	284,955	244,955	13,512	11,198	7,200	5,321	1,450	690	339	200	56	29	5
	동파안전	34,307	33,396	911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	디지털	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	고품질	100	0	0	0	0	0	0	30	15	25	19	10	1
남부	소 계	277,961	223,441	22,678	15,417	8,659	4,850	1,624	594	402	198	65	27	6
	일반식	258,921	205,125	21,998	15,417	8,659	4,850	1,624	568	391	193	63	27	6
	동파안전	18,996	18,316	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	디지털	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	고품질	44	0	0	0	0	0	0	26	11	5	2	0	0
강남	소 계	198,187	159,273	11,972	10,132	5,987	6,989	2,127	958	425	234	63	23	4
	일반식	174,711	136,715	11,095	10,132	5,987	6,989	2,127	941	415	227	58	21	4
	동파안전	23,435	22,558	877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	디지털	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	고품질	41	0	0	0	0	0	0	17	10	7	5	2	0
강동	소 계	221,608	181,298	14,186	10,834	8,551	4,668	1,120	527	210	108	67	21	18
	일반식	200,640	161,025	13,519	10,834	8,551	4,668	1,120	522	204	105	58	21	13
	동파안전	20,940	20,273	667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	디지털	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	고품질	28	0	0	0	0	0	0	5	6	3	9	0	5

참고자료

최근 5년간

수도사업소별 동파 발생 현황

(단위 : 건수)

구 분		2014년	2013년	2012년	2011년	2010년
최저기온		-13.2℃	-10.5℃	-16.4℃	-17.1℃	-17.8℃
-10℃ 이하		5일	3일	26일	13일	27일
동파 발생 건수	계	1,921	585	12,335	8,276	24,519
	중부	303	92	1,841	1,086	4,156
	서부	278	94	1,646	1,326	3,659
	동부	306	60	1,766	925	3,084
	북부	307	78	1,767	1,235	3,110
	강서	232	86	1,784	1,311	3,219
	남부	215	85	1,327	975	3,055
	강남	144	58	1,213	757	2,332
	강동	136	32	991	661	1,904

이곳에 본문을 입력하세요