문서번호	계측관리과-7089
결재일자	2015.11.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	계측관리과장	요금관리부장	상수도사업본부부본부장
안희숙	김영목	代김용근	전결 11/20 정중곤
협 조
	시설안전부장		代김영삼
	누수방지과장		김영삼
	주무관		임주은

겨울철 급수대책 및 동파․동결예방 추진상황 점검계획

2015. 11. 20(금)

상수도사업본부 요금관리부

겨울철 급수대책 및 동파․동결예방 추진상황 점검계획

겨울철 한파로 발생할 수 있는 동파･동결 및 누수를 신속하게 복구하기 위한 복구인력, 복구장비 확보, 작동상태, 복구업체 비상연락체계 구축 등을 점검하고, 미비한 부분을 보강하여 겨울철 시민생활안전 급수대책 추진에 만전을 기하고자 함.

□  점검대상 : 수도사업소(8개소)

□  점 검 일 : '15. 11. 23 ~ 11. 25(3일간)

□  점검인원 : 8명(계측관리과 4명, 누수방지과 4명)

○ 사업소별 본부 점검반 편성운영

구 분	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
계측 관리과	공업7급 서기종	공업7급 서기종	행정6급 안희숙	행정6급 안희숙	공업6급전계목	공업6급전계목	공업7급이상구	공업7급이상구
누수 방지과	토목7급 노경철	토목6급 한현숙	토목7급 노경철	토목7급 임주은	토목6급 한현숙	토목7급 최경서	토목7급 최경서	토목7급 임주은

□  점검방법 : 본부 계측관리과, 누수방지과 합동으로 점검

□  점검내용

○ 겨울철 상수도 시민안전 종합대책 상황실 점검

- 단계별 근무인력 편성 여부

- 각종 현황판 정비 여부

- 유관기관 비상연락체계 정비 여부

○ 동파․동결예방 홍보사항 점검

- 공동주택 관리소장 회의 개최 결과

- 동파예방 안내문 배부 및 포스터 부착 여부

- 구정 소식지, 홈페이지 동파예방 안내문 게재 여부

○ 수도계량기 보온상태 점검

- 벽체형 계량기 보온재 설치 현황

- 벽체형 계량기 보온덮개 배부 및 부착 여부

- 맨홀형 계량기 보온재 정비 현황

○ 동파계량기 교체 장비 등 확보사항 점검

- 동파계량기 교체용 동파안전계량기 확보 현황

- 계량기 교체 공구 및 소모품(장갑, 귀마개 등) 확보 현황

- 계량기 교체 임대차량 확보 현황

- 동파 다량발생시 인력 확보 현황

○ 동결 수도관 복구 대책 점검

- 해빙기 보유 현황 및 정상 가동상태 점검

⦁ 사업소별 및 업체별 보유 해빙기 현황 및 정상 가동여부

- 동결 복구인력 및 비상연락망 관리 실태 점검

⦁ 복구인력, 복구 업체 현황

⦁ 비상연락망 정비 상태

○ 긴급누수 복구장비 보유 및 작동상태 점검

- 긴급누수 발생 시 신속한 복구를 위한 장비 보유 및 작동상태

- 긴급누수 복구인력 및 비상연락체계 구축 여부 등

□ 행정사항

○ 점검결과 미비한 부분은 즉시 보강 후 확인

○ 점검자는 점검표(붙임2 서식) 및 증빙 자료를 '15. 11. 27(금) 까지 계측관리과 안희숙에게 행정포털 메일로 제출

붙임 : 겨울철 급수대책 및 동파‧동결예방 추진상황 점검표 1부(붙임1~4).

【붙임 1】

겨울철 급수대책 및 동파예방 추진상황 점검표

(   수도사업소)

연번	점검대상	점검결과				조치사항
1	겨울철 급수대책	- 단계별 근무인력 편성여부	적정		부적정
		- 현황판 정비 여부	적정		부적정
		- 유관기관 비상연락체계 정비 여부	적정		부적정
2	동파예방 홍보 추진	- 공동주택 관리소장 회의 개최 결과	일시: 인원:
		- 동파예방 안내문 배부	부
		- 동파예방 포스터 부착	부
		- 구정 소식지(홈페이지) 게재	회
		- 동파예방 문자메시지 전송 ∙ 전송대상 확보 ∙ 전송 담당자 지정 여부	명 직: 성명:
		공동주택 동파예방 방송	회
		기타 홍보 추진실적	회
3	수도계량기 보온상태	- 벽체형 계량기 보온재 설치 현황	∙ 조치 대상 : 개소 ∙ 조치 완료 : 개소 (○○% 완료)
		- 벽체형 계량기 보온덮개 부착 현황	∙ 조치 대상 : 개소 ∙ 조치 완료 : 개소 (○○% 완료)
		- 맨홀형 계량기 보온재 정비 현황	∙ 조치 대상 : 개소 ∙ 조치 완료 : 개소 (○○% 완료)
4	동파계량기 교체 인력 및 장비현황	- 기간제 근로자 교대근무조 편성 여부	편성	미편성
		- 교체용 동파안전계량기 확보	개
		- 교체용 장비 확보	개
		- 교체용 임대차량 확보	기간 : , 대
		- 동파 다량발생시 인력 확보	명
5	기타	- 수범사항 등

2015. 11.

점검자 : 요금관리부     계측관리과  직            ○○○ (인)

확인자 :     수도사업소 급수운영과  직            ○○○ (인)

수도사업소 현장민원과  직            ○○○ (인)

【붙임 2】

동결 예방 및 복구대책 점검표

(   수도사업소)

연번	점검대상	점검결과	조치사항
1	'14/'15년 겨울철 발생 동결 상수도관 예방조치	- 조치 대상 : ○○개소 - 조치 완료 : ○○개소(○○% 완료)
2	해빙기 보유현황	- 해빙기 보유현황 : 총 00대 ∙ 사업소 보유분 : 00대 ▷ 전기식 00대, ▷스팀식 00대 ∙ 업체 보유분 : 00대 ▷ 전기식 00대, ▷스팀식 00대
3	해빙기 작동 현황	- 해빙기 작동 현황 : 총 00대 ∙ 사업소 보유분 : 00대 ▷ 전기식 00대, ▷스팀식 00대 ∙ 업체 보유분 : 00대 ▷ 전기식 00대, ▷스팀식 00대 - 해빙기 미작동 현황 : 00대 ∙ 사업소 보유분 : 00대 ▷ 전기식 00대, ▷스팀식 00대 ∙ 업체 보유분 : 00대 ▷ 전기식 00대, ▷스팀식 00대
4	업체 인력 확보 현황	- 전체 인력 : 00명 ∙ 사업소 직원 : 00명 ∙ 업체 직원 : 00명 (업체 00개)
5	기타	-

2015. 11.

점검자 : 시설안전부     누수방지과  직            ○○○ (인)

확인자 :    수도사업소 급수운영과  직            ○○○ (인)

【붙임 3】

관련 업체 현황

(   수도사업소)

연번	업체 구분	업체명	현장소장 (연락처)	확보 인력	해빙기 보유 현황
1	급수공사	0000	000 소장 (*************)	0명	- 전기식 00대 - 스팀식 00대
2	누수복구	0000	000 소장 (*************)	0명	- 전기식 00대 - 스팀식 00대
3	시설물	0000	000 소장 (*************)	0명	- 전기식 00대 - 스팀식 00대
4
5

【붙임 4】

겨울철 대비 점검사진

사진설명
사진설명