노상주차장(거주자우선주차장) 신설지 현장확인 결과

□ 중화119안전센터

연번	위 치	구획	현장확인 결과		사 유
			설치가능	설치불가
1	상봉중앙로6나길 30~20 (상봉동 257-9~256-32) 동일스카이빌 일대	9면 (평형)	○		노상주차장 설치 전,후 도로폭 확인한 바, - 신설 예정지 반대편 동일스카이빌 주정․차 차량이 도로쪽으로 일부분이라도 나온 경우를 제외하고는 특수차(고가사다리차 등) 진입은 가능함 - 진입 후 전봇대에서 빌라로 연결된 전선 (4.5m 내외)으로 고가사다리차(굴절차) 전개시 일부 구간 어려움은 있을 수 있음 ※고가사다리차 : 전폭 2.5m, 전고 4m ▶ 지하식소화전(4510호) 사용상 지장 없음.

⇒ 설치 가능 증빙 현장사진