문서번호	먹는물분석과-558
결재일자	2015.11.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	먹는물분석과장	수질분석부장		서울물연구원장
협 조
	미생물검사과장

『풍납 취수원수 고농도 암모니아성질소 검출관련』

성내천 특별수질 조사계획

2015.11

서울물연구원

(먹는물분석과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

『풍납 취수원수 고농도 암모니아성질소 검출관련』

성내천 특별수질 조사계획

성내천 하상퇴적물 준설완료 및 풍납 취수원수 수질관련 성내천특별 수질조사 실시로 수질개선에 기여하고자 함

Ⅰ		추진목적 및 수질현황

❍ 추진목적

- 풍납취수장 주변 수역은 하류에 잠실수중보로 인해 하천유속이 느린 정체지역으로 겨울철에는 서북풍 영향으로 성내천의 수질이 상류에 위치한 풍납취수장에 영향을 미치고 있어 특별 수질조사 실시로 수질개선 기여

❍ 수질현황(‘15년 상반기 준설전 수질현황)

- 암모니아성질소(mg/L)는 ❶몽촌상류 0.06, ❷몽촌하류 0.30, ❸성내하류 0.37 으로 몽촌빗물펌프장을 통과하면서 증가(5~6배)를 보여, 유수지내 정체수역의 퇴적물 부패, 유량감소, 수온상승에 따른 원인으로 판단됨.

- BOD(mg/L)는 ❶몽촌상류 1.6, ❷몽촌하류 2.2, ❸성내하류 2.2 으로 몽촌상류가 양호한 수질을 보이고 몽촌하류, 성내하류는 소폭 상승하였음.

Ⅱ		그간 추진내용

❍ 추진내용

제 목	비 고
성내천 풍납취수원 수질영향 조사 요청	영등포운영과-1254, 2014.2.7
풍납취수장 및 성내천 주변수역 정밀조사	‘14.2~3
성내천 고지수로내 오수차집시설 준설요청	하천관리과-5283, 2014.3.31.
풍납취수장 고농도 암모니아성질소 검출 성내천 영향에 관한 원인분석 결과보고	시장업무보고, 2014.3.31.
풍납취수장 고농도 암모니아성질소 검출관련 성내천 영향에 대한 자문 결과보고	수질연구과-1333, 2014.4.28.
성내천 고지수로내 오수차집시설 준설 요청에 대한 회신	치수과-5039, 2014.5.1.
풍납취수장 고농도 암모니아성질소 검출관련 성내천 영향에 대한 조사결과 보고	수질연구과-2068, 2014.5.22.
성내천 풍납취수원 수질영향 조사결과 알림	수질연구과-2016, 2014. 5.23
성내천 고지배수로 준설 예산(시비) 10억 확보	물순환안전국
갈수기 대비 성내천 특별수질 조사계획	먹는물분석과-23, 2015.1.6.
성내천 업무관련 출장 결과보고	먹는물분석과-570, 2015.4.10.
성내천 특별 수질조사 결과보고	먹는물분석과-633, 2015.4.23.
성내천 준설	‘15.6~11.(6개월)

Ⅲ		수질 조사

❍ 준설 후 성내천 수질조사 계획

- 조사기간 : 2015.12.~2016.2(매주1회, 취수원수 병행실시)

- 조사지점 : 성내천 구간별 수질조사(3지점_몽촌상류, 몽촌하류, 성내하류)

- 조사항목 : NH3-N, BOD,  TOC, 총대장균군, 수온, 전기전도도

- 조사결과 : 관련기관 결과송부

※ 관련기관 : 물순환안전국, 수질과, 송파구청, 영등포 아리수정수센터

Ⅳ		향후 계획

❍ 홍릉천(한강우안)수계 수질오염도 조사연구. 끝.