문서번호	시설보수과-4317
결재일자	2015.11.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
임승민		박춘배	11/30 이종엽
협 조
	주무관			김형섭
	주무관			이경수
	주무관			최태석

『 2015년 하반기 』

특정관리대상시설 일제조사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11.

성동도로사업소

(시설보수과)

『2015년 하반기』

특정관리대상시설 일제조사 결과 보고

우리 사업소 소관 특정관리대상시설의 안전등급 재조정, 신규

시설 발굴 및 재난위험시설 해소 등을 위하여 실시한『2015년 하반기 특정관리대상 일제조사』결과를 보고 드림

Ⅰ		추 진 근 거

『재난 및 안전관리 기본법』제27조(특정관리대상시설 등의 지정‧관리)

○ 특정관리대상시설 등의 지정‧관리 및 정비

『재난 및 안전관리기본법 시행령』제31조(특정관리대상시설 등의 지정 등)

○ 특정관리대상시설 등의 정기 또는 수시조사, 세부지정기준

2015년 특정관리대상시설 일제조사 계획 알림

(건설안전과-12577, 2015.08.27)

2015년 특정관리대상시설 일제조사 계획

(시설보수과-312, 2015.09.04)

Ⅱ		일제조사 개요

일제조사 기간 : 2015. 09. 11. ~ 11. 30.

※ 하반기 정기안전점검과 병행

조사대상 시설물(27개 시설물)                       (단위:개소)

구 분		합 계	일반교량	고가	언더패스	터널	지하차도	복개	비고
계		27	16	5			6
법정외	당 초	20	10	4			6		증) 7
	변 경	27	16	5			6

시설별 조사자 현황(2인 1조)

〇 시설보수과 27개소

구분	담 당 자	시설물수	시 설 명		비 고 (신규지정)
1	김형섭(정) 최태석(부)	8	법정외	뚝섬고가, 성동지하차도, 먹골교, 고산자교 정릉천교, 황학교, 두물다리(청), 무학교	5개소
2	이경수(정) 임승민(부)	6	법정외	면목교, 전농교, 답십리굴다리지하차도 용마고가, 중랑교지하차도, 신내지하차도
3	최태석(정) 김형섭(부)	5	법정외	안암교, 종암교, 신답고가, 청량제1고가 서울숲다리교,	1개소
4	임승민(정) 이경수(부)	8	법정외	동일로지하차도, 군자교동측지하차도, 동진교 용두4교, 용두교, 제1제기교, 제2제기교, 청량제2고가	1개소

〇 신규지정대상(7개소) : 고산자교, 정릉천교, 황학교, 두물다리(청), 무학교

서울숲다리교, 청량제2고가

※ 지정 사유 : 특정관리대상시설 등 지정‧관리지침에 의거 ‶별첨 1참조‶

준공후 10년이 경과된 교량으로

『도로법』상 도로교량 연장 20m이상 ~ 100m 미만 교량

Ⅲ		일제조사 결과

2015년 하반기 정기 안전점검과 병행 시행

전체 시설물(27개소)에 대하여 재난위험요소 발견되지 않음

안전관리 등급 조사 결과

〇 계(27개소)    : B등급(26개소), C등급(1개소)

〇 B등급(26개소) : 뚝섬고가 등 26개 시설물

〇 C등급(1개소)  : 청량제1고가 ⟹ 현재 전면교체 공사중

※ 1) 기존 특정관리대상 시설물(20개소, B등급-19개소, C등급-1개소)            등급 변경 없음

2) 신규 특정관리대상 시설물(7개소, B등급-7개소) ‶별첨 3참조‶

시설별 관리책임자 지정(A·B·C등급 : 2명, D·E등급 : 3명)

☞ 우리사업소 소관 시설물 27개소는 C등급 이상

구 분	중점관리시설(A,B,C등급)	재난위험시설(D,E등급)-해당없음	비 고
정	시설관리부서 담당 과장급 ☞ 시설보수과장	시설관리부서 담당 국장급
부	시설관리부서 담당자급 ☞ 각 시설물 담당자	□시설관리부서 담당 과장급 □시설관리부서 담당자급

Ⅳ		행 정 사 항

조사결과 국가재난관리시스템(NDMS) 입력 철저(12.04.한)

〇 기존 시설물 20개소 입력 철저 및 신규시설물 7개소 추가 등록

〇 시설별 관리책임자(정,부) 재지정 및 신규지정 철저

조사결과 도시안전본부 건설안전과 제출(12.09.한)

첨부   1. 특정관리대상시설 등 지정‧관리지침 [별표1] 1부.

2. 특정관리대상시설 일제조사 결과 1부.

3. 특정관리대상시설 신규시설 및 해제시설 현황 1부.

4. 시설물 담담자별 특정관리대상시설 일제조사 결과(방침서) 1부.

5. 2015년 특정관리대상시설 일제조사 계획 1부.  끝.