문서번호	물순환정책과-5843
결재일자	2015.12.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		오염총량팀장	물순환정책과장
김성영		정병권	12/02 최진석
협조
	담당자		이새봄

영등포동 2가 94-212 주상복합건물신축공사 수질오염물질 배출부하량 할당검토 결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

물순환정책과

영등포동 2가 94-212 주상복합건물신축공사

수질오염물질 배출부하량 할당검토 결과

□ 사업개요

○ 사 업 명 :영등포동 2가 94-212 주상복합건물신축공사

○ 사업위치 : 서울특별시 영등포구 영등포동 2가 94-212

○ 대지면적/건축연면적 : 506㎡/2,903.76㎡

○ 사업전·후 인구수

구분	세대수	인구수	비고
사업 전	0세대	0명	실제거주인구
사업 후	28세대	28명	원룸형 세대당 1.0명 적용

○ 연계하수처리장 : 서남물재생센터(분뇨처리 : 서남물재생센터)

□ 배출부하량 산정결과

○ 산정결과

사업명	단위유역	준공년도	대상물질	할당부하량(kg/일)			비고
				소계	점	비점
영등포동 2가 94-212 주상복합건물신축공사	한강Ⅰ	2016	BOD	0.11	0.08	0.03
			T-P	0.005	0.005	0.000	비점 기준미만

○ 할당조건

- 사업이 완료되거나 취소될 경우 필히 통보해 주시기 바라며, 사업의 변경으로 연면적 또는 토지면적이 10% 이상 확대될 경우 추가 할당을 받아야 함.

○ 할당량 통보 방법 : 저영향개발사전협의 결과 등과 함께 회신

붙임 : 수질오염총량 검토서 1부. 끝.