문서번호	대기환경연구부-16072
결재일자	2015.12.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
전문관	대기측정관리팀장	대기환경연구부장		서울특별시보건환경연구원장
김흥주	代최용석	어수미		12/03 정권
협 조
	주무관		최용석
	주무관		안경수

2015년 혹한기 대기 및 도로변 대기측정망 시설안전 및 점검계획

2015 . 12.

대기환경연구부

대기측정관리팀

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2015년 혹한기 대기 및 도로변 대기측정망 시설안전 및 점검계획

대기환경보전법 제3조(상시측정) 2항에 의거 서울시에서 관리․운영하고 있는 대기오염측정망(도시대기, 도로변) 운영 중 혹한기 대기측정망 시설물의 취약한 부분을 집중 점검하고, 사전 ․ 사후 신속한 보수 ․ 보안 등 측정망 운영에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		점검 개요

대기측정소 51개소 시설 및 장비

- 시설물 결빙 및 동파, 실내 보온, 시설물 균열 등 점검

- 시설 : 안전 점검, 제설 등 환경정비

- 취약(노후) 시설물 집중 점검 및 보수 계획

- 기온 급강하로 인한 전열장치 등 화재예방 점검

- 전기설비 보수 등 적정사용 점검

Ⅱ		점검 방안

협력업체 및 측정소 담당자, 보수담당자 현장 확인

- 측정소 시설물의 내ㆍ외부 현장 확인

- 측정장비 가동상태 및 실내 항온유지 실태 확인

- 전열기등 안전사용 확인

- 시설물 점검결과 종합 보고 및 보수ㆍ보완 조치 시행

긴급을 요하는 사항

- 보고 후 신속한 조치 시행

기타 측정소 시설 유지보수 계획에 반영 보수공사 시행

Ⅲ		점검 일정

점검기간 : 1월/9일 ― 1월/24일 (12일간)

점검대상 : 대기측정소 51개소

점검인원 : 팀장외 측정소담당자, 협력업체, 관련담당자

(주무관 : 한선규,안경수,정호진,이용민,박창호,노승근,김                      필승,김정현,서광석,이순희,안미진,임윤석,권은한).  끝.