내 집 내 점포 앞 눈치우기
	송파소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소화전 불량맨홀 정비공사 완료에 따른 현장 확인 결과보고(수정)

1. 관련근거

가. 송파구청 도로과-28854(2015.11.30.)호 “2015년 관내 불량맨홀정비공사에 따른 맨홀보수내역 및 공사비 부과 예정 통보”

나. 재난관리과-10662(2015.11.30.)호 “소화전 불량맨홀 정비공사 완료에 따른 현장 확인(알림)”

2. 위와 관련 소화전 불량맨홀 4개소에대한 정비(보수)여부 현장 확인 결과를  다음과 같이 보고합니다.

가. 확인대상 : 백제고분로40길13(한일부동산) 등 4개소 소화전 맨홀

나. 확인결과 : 적정3, 확인불가1

붙임  불량맨홀 정비공사 결과보고서 1부.  끝.

	잠실119안전센터장
담당자	박선우		진압1대장	전정환		119안전센터장	12/04 김종식
협조자
시행	잠실119안전센터-6868	(		)	접수		(		)
우	05607	서울특별시 송파구 석촌호수로 151 (잠실동) 잠실119안전센터	/
전화	02-422-0119	/전송	02-3431-2415	/	risingsun18@seoul.go.kr	/	대시민공개